## appareil de mesure
|  |  | SYSTÈME MANAGEMENT QUALITE | [9 empty] | Code: EN28.PM2 Version: 02 Date de création : 11/07/2023 | [5 empty] | Code: EN30.PS1 Version: 01 Date de création: 25/06/2021
PLAN DE SURVEILLANCE DES EQUIPEMENTS DE MESURE
LEGENDE
* Critique: impact majeur sur la vérification de la conformité des services aux exigences
Vérification 10/01/2026
Vérification 10/07/2026
Vérification 10/09/2026
RESSOURCES DE SURVEILLANCE ET DE MESURE
| N° | Désignation | Marque Type N° Série | Identification/Référence | Nom utilisateurs | Quantité | Utilité | Date d'attribution | Type de contrôle | Périodicité | Prestataire externe | Localisation | En service | *Critique | Hors service | Responsable | Date de réalisation | Statut de la conformité | Enregistrement | Délai de validité | Date de la prochaine vérification / étalonnage
| 1 | CAMERA THERMIQUE | ARNOUX CHAUVIN | UNIV-Cam-Ther-001 | UTILISATION COMMUNE | 1 | Mesure de Température |  | Vérification | Annuelle | QMI | Magasin logistique | Oui | Oui | Non | RQ/ RLP | 2025-01-11 | Conforme |  | 1 an | 2026-01-10
| 2 | Thermomètre infra rouge | INGCO H12B-B42223 | UNIV-Ther-Inf-001 | UTILISATION COMMUNE | 1 | Mesure de Température |  | Vérification | Annuelle | QMI | Magasin logistique | Oui | Oui | Non | RQ/ RLP | 2025-01-11 | Conforme |  | 1 an | 2026-01-10
| 3 | Thermomètre infra rouge | INGCO H12A-B72737 | UNIV-Ther-Inf-002 | UTILISATION COMMUNE | 1 | Mesure de Température |  | Vérification | Annuelle | QMI | Magasin logistique | Oui | Oui | Non | RQ/ RLP | 2025-01-11 |  |  | 1 an | 2026-01-10
| 4 | MANOMETRE | VALUE | UNIV-Mano-004 | ETTIEN | 1 | Mesure la pression du gaz |  | Vérification | Annuelle | QMI | Affecté | Oui | Oui | Non | RQ/ RLP | 11/01/2025 | Conforme Conforme |  | 1 an | 2026-01-10
| 5 | MANOMETRE | VALUE | UNIV-Mano-005 | GONDO | 1 | Mesure la pression du gaz |  | Vérification | Annuelle | QMI | Affecté | Oui | Oui | Non | RQ/ RLP | 11/01/2025 | Non conforme conforme |  | 1 an | 2026-01-10
| 6 | MANOMETRE | VALUE | UNIV-Mano-003 | KIO | 1 | Mesure la pression du gaz |  | Vérification | Annuelle | QMI | Affecté | Oui | Oui | Non | RQ/ RLP | 11/01/2025 | Conforme Conforme |  | 1 an | 2026-01-11
| 7 | MANOMETRE | VALUE | UNIV-Mano-006 | Kouamé Gérard | 1 | Mesure la pression du gaz |  | Vérification | Annuelle | QMI | Affecté | Oui | Oui | Non | RQ/ RLP | 11/01/2025 | conforme conforme |  | 1 an | 2026-01-10
| 8 | MANOMETRE | VALUE | UNIV-Mano-002 DECLASSE | YAO MATHIAS | 1 | Mesure la pression du gaz |  | Vérification | Annuelle | QMI | Affecté | oui | Oui | Non | RQ/ RLP | 11/01/2025 | NON Conforme
| 9 | MANOMETRE | VALUE | UNIV-Mano-001 | YAO MATHIAS | 1 | Mesure la pression du gaz |  | Vérification | Annuelle | QMI | Affecté | Oui | Oui | Non | RQ/ RLP
| 10 | MANOMETRE | VALUE | UNIV-Mano-007 | KACOU JOEL | 1 | Mesure la pression du gaz |  | Vérification | Annuelle | QMI | Affecté | Oui | Oui | Non | RQ/ RLP
| 11 | MANOMETRE | VALUE | UNIV-Mano-008 | DIABATE BASAYA | 1 | Mesure la pression du gaz |  | Vérification | Annuelle | QMI | Affecté | Oui | Oui | Non | RQ/ RLP
| 12 | MANOMETRE | VALUE | UNIV-Mano-009 | SILUE OLIVIER | 1 | Mesure la pression du gaz |  | Vérification | Annuelle | QMI | Affecté | Oui | Oui | Non | RQ/ RLP
| 13 | MANOMETRE | VALUE | UNIV-Mano-010 | N'GUETTIA BONAVENTURE | 1 | Mesure la pression du gaz |  | Vérification | Annuelle | QMI | Affecté | Oui | Oui | Non | RQ/ RLP
| 14 | MANOMETRE | VALUE | UNIV-Mano-011 | OUFFOUET CLAVER | 1 | Mesure la pression du gaz |  | Vérification | Annuelle | QMI |  |  | Oui |  | RQ/ RLP
| 15 | MANOMETRE | VALUE | UNIV-Mano-012 | SANGA ELIDJE OSEE | 1 | Mesure la pression du gaz | 2024-05-08 | Vérification | Annuelle | QMI | Affecté | oui | Oui | Non | RQ/ RLP
| 16 | MANOMETRE | VALUE | UNIV-Mano-013 | KOUADIO KOUAKOU RODRIGUE | 1 | Mesure la pression du gaz |  | Vérification | Annuelle | QMI | Affecté | oui | Oui | Non | RQ/ RLP
| 17 | MANOMETRE | VALUE | UNIV-Mano-014 |  | 1 | Mesure la pression du gaz |  | Vérification | Annuelle | QMI | Affecté | Oui | Oui | Non | RQ/ RLP
| 18 | MANOMETRE | VALUE | UNIV-Mano-015 | AGNISSAN MARIE-France | 1 | Mesure la pression du gaz |  | Vérification | Annuelle | QMI |  |  | Oui
| 19 | MANOMETRE | VALUE | UNIV-Mano-016 | KOMENAN Aboloua Serge Fabien | 1 | Mesure la pression du gaz |  | Vérification | Annuelle | QMI | Affecté | Oui | Oui | Non | RQ/ RLP | 11/01/2025 | Conforme Conforme |  | 1 an | 2026-01-10
| 20 | MANOMETRE | VALUE | UNIV-Mano-017 | EHOUNOU Assoa Daniel | 1 | Mesure la pression du gaz |  | Vérification | Annuelle | QMI | Affecté | Oui | Oui | Non | RQ/ RLP
| 21 | MANOMETRE | VALUE | UNIV-Mano-018 | KOUADIO N’guessan | 1 | Mesure la pression du gaz |  | Vérification | Annuelle | QMI |  |  | Oui |  | RQ/ RLP
| 22 | MANOMETRE | VALUE | UNIV-Mano-019 | KPITIME Oscar | 1 | Mesure la pression du gaz |  | Vérification | Annuelle | QMI |  |  | Oui |  | RQ/ RLP
| 23 | MANOMETRE | VALUE | UNIV-Mano-020 | KOMENAN Aboloua Serge Fabien | 1 | Mesure la pression du gaz |  | Vérification | Annuelle | QMI | Affecté | Oui | Oui | Non | RQ/ RLP
| 24 | PINCE MULTIMETRE | TOTAL | UNIV-PA-011 | BLI ALEXIS | 1 | Mesure du courant électrique |  | Vérification | Annuelle | QMI |  |  | Oui |  | RQ/ RLP
| 25 | PINCE MULTIMETRE | TOTAL | UNIV-PA-018 | N'GUESSAN ARMEL | 1 | Mesure du courant électrique |  | Vérification | Annuelle | QMI |  |  | Oui |  | RQ/ RLP
| 26 | PINCE MULTIMETRE | UNI-T | UNIV-PA-013 | GORE Jeanne Marie-odile | 1 | Mesure du courant électrique |  | Vérification | Annuelle | QMI | Affecté | Oui | Oui | Non | RQ/ RLP | 11/01/2025 | Conforme |  | 1an | 2026-01-11
| 27 | PINCE MULTIMETRE | DT201 2105706797 | UNIV-PA-005 | KOTRO ALAIN | 1 | Mesure du courant électrique |  | Vérification | Annuelle | QMI | Affecté | Oui | Oui | Non | RQ/ RLP | 11/01/2025 | Conforme |  | 1an | 2026-01-10
| 28 | PINCE MULTIMETRE | MEETS IEC1010-1 | UNIV-PA-007 | ADOUBI EMMANUEL | 1 | Mesure du courant électrique |  | Vérification | Annuelle | QMI | Affecté | Oui | Oui | Non | RQ/ RLP | 11/01/2025 | Conforme |  | 1an | 2026-01-10
| 29 | PINCE MULTIMETRE | TOTAL | UNIV-PA-024 | N'GUIA KOUADIO | 1 | Mesure du courant électrique |  | Vérification | Annuelle | QMI | Affecté | Oui | Oui | Non | RQ/ RLP
| 30 | PINCE MULTIMETRE |  | UNIV-PA-030 | AGODIO JONATHAN | 1 | Mesure du courant électrique |  | Vérification | Annuelle | QMI |  |  | Oui |  | RQ/ RLP | [5 empty] | EQUIPEMENT PERDU
| 31 | PINCE MULTIMETRE | INGCO DCM10001 | UNIV-PA-025 HS - DECLASSEE | MOUANDA ROLLS | 1 | Mesure du courant électrique |  | Vérification | Annuelle | QMI |  |  | Oui |  | RQ/ RLP | 18/07/2025 | Conforme
|  | PINCE MULTIMETRE |  | UNIV-PA-019 | MOUANDA ROLLS | 1 | Mesure du courant électrique
| 32 | PINCE MULTIMETRE | TOTAL TMT4100041 | UNIV-PA-026 | TAHO EVRARD RENAUD | 1 | Mesure du courant électrique | [9 empty] | 18/07/2025 | Conforme |  | 1 an | 2026-07-18
| 33 | PINCE MULTIMETRE | TOTAL | UNIV-PA-031 | SOUMAHORO TIEMOKO JONAS | 1 | Mesure du courant électrique |  | Vérification | Annuelle | QMI | Affecté | Oui | Oui | Non | RQ/ RLP
| 34 | PINCE MULTIMETRE | DT201 | UNIV-PA-023 | KABLAN ASSOUAN MATHIEU | 1 | Mesure du courant électrique |  | Vérification | Annuelle | QMI | Affecté | Oui | Oui | Non | RQ/ RLP | 18/07/2025 | Conforme |  | 1an | 2026-07-18
| 35 | PINCE MULTIMETRE | INGCO | UNIV-PA-010 | N’DRI KOFFI LANDRY | 1 | Mesure du courant électrique |  | Vérification | Annuelle | QMI | Affecté | Oui | Oui | Non | RQ/ RLP | 11/01/2025 | Conforme |  | 1an | 2026-01-10
| 36 | PINCE MULTIMETRE | VALUE | UNIV-PA-017 DECLASSEE | AMANI JEAN-BAPTISTE | 1 | Mesure du courant électrique |  | Vérification | Annuelle | QMI |  |  | Oui |  | RQ/ RLP | 11/01/2025 | Conforme
|  | PINCE MULTIMETRE |  | UNIV-PA-032 | AMANI JEAN-BAPTISTE | 1 | Mesure du courant électrique
| 37 | PINCE MULTIMETRE | DT200 | UNIV-PA-033 | KONAN Koffi Rodrigues | 1 | Mesure du courant électrique |  | Vérification | Annuelle | QMI | Affecté | Oui | Oui | Non | RQ/ RLP
| 38 | PINCE MULTIMETRE |  | UNIV-PA-034 | SAY RODRIGUE | 1 | Mesure du courant électrique | [8 empty] | RQ/ RLP
| 39 | PINCE MULTIMETRE |  |  | ABLE MARUIS | 1 | Mesure du courant électrique |  | Vérification | Annuelle | QMI |  |  | Oui |  | RQ/ RLP
| 40 | PINCE MULTIMETRE | MATRIX | UNIV-PA-014 | GUEUGBEU MARIE MICHELLE | 1 | Mesure du courant électrique |  | Vérification | Annuelle | QMI | Affecté | Oui | Oui | Non | RQ/ RLP | 11/01/2025 | Conforme |  | 1an | 2026-01-10
| 41 | PINCE MULTIMETRE |  | UNIV-PA-016 DECLASSEE | YORO | 1 | Mesure du courant électrique |  | Vérification | Annuelle | QMI |  |  | Oui |  | RQ/ RLP
|  | PINCE MULTIMETRE |  | UNIV-PA-035 | KOMENAN Aboloua Serge Fabien | 1 | Mesure du courant électrique
| 44 | PINCE MULTIMETRE | DT200 | UNIV-PA-036 | YALE HERMANN | 1 | Mesure du courant électrique |  | Vérification | Annuelle | QMI | Affecté | Oui | Oui | Non | RQ/ RLP
| 46 | PINCE MULTIMETRE | TOTAL TMT4100041 | UNIV-PA-022 | N'GORAN Henri Joel | 1 | Mesure du courant électrique |  | Vérification | Annuelle | QMI | Affecté | Oui | Oui | Non | RQ/ RLP | 18/07/2025 | Conforme |  | 1 an | 2026-07-18
| 47 | PINCE MULTIMETRE | FLUKE 5134033 376FC | UNIV-PA-003 | Abo Alexandre | 1 | Mesure du courant électrique |  | Vérification | Annuelle | QMI | Affecté | Oui | Oui | Non | RQ/ RLP | 2025-01-11 | Conforme |  | 1 an | 2026-01-11
| 48 | PINCE MULTIMETRE | METRIX HOLD N900175GBF | UNIV-PA-009 PERDUE DECLASSEE | Abo Alexandre - il se trouve chez le président | 1 | Mesure du courant électrique |  | Vérification | Annuelle | QMI | Affecté | Oui | Oui | Non | RQ/ RLP | 2025-01-11 | Conforme |  | 1 an | 2026-01-11
| 49 | PINCE MULTIMETRE | VALUE | UNIV-PA-008 | ETTIEN CREPIN | 1 | Mesure du courant électrique |  | Vérification | Annuelle | QMI | Affecté | Oui | Oui | Non | RQ/ RLP | 2025-01-11 | Conforme |  | 1 an | 2026-01-11
| 51 | PINCE MULTIMETRE | VALUE VMC-1 V210009787 | UNIV-PA-027 | BOPKE KIO | 1 | Mesure du courant électrique |  | Vérification | Annuelle | QMI | Affecté | Oui | Oui | Non | RQ/ RLP | 2025-07-18 | Conforme |  | 1 an | 2026-07-18
18 | 52 | PINCE MULTIMETRE | TOTAL | UNIV-PA-020 | KOUAME GERARD | 1 | Mesure du courant électrique |  | Vérification | Annuelle | QMI | Affecté | Oui | Oui | Non | RQ/ RLP | 2025-07-18 | Conforme |  | 1 an | 2026-07-18
| 53 | PINCE MULTIMETRE | VALUE | UNIV-PA-037 | YAO N'GORAN | 1 | Mesure du courant électrique |  | Vérification | Annuelle | QMI | Affecté | Oui | Oui
| 54 | PINCE MULTIMETRE | VALUE | UNIV-PA-012 | KACOU JOEL | 1 | Mesure du courant électrique |  | Vérification | Annuelle | QMI | Affecté | Oui | Oui | Non | RQ/ RLP | 2025-01-11 | Conforme |  | 1 an | 2026-01-11
| 55 | PINCE MULTIMETRE | VALUE | UNIV-PA-021 | DIABATE BASAYA | 1 | Mesure du courant électrique |  | Vérification | Annuelle | QMI | Affecté | Oui | Oui | Non | RQ/ RLP | 2025-07-18 | Conforme |  | 1 an | 2026-07-17
| 56 | PINCE MULTIMETRE | TOTAL | UNIV-PA-038 | SILUE OLIVIER | 1 | Mesure du courant électrique |  | Vérification | Annuelle | QMI | Affecté | Oui | Oui | Non | RQ/ RLP
| 57 | PINCE MULTIMETRE | CHAUVIN ARNOUX | UNIV-PA-028 | YEO Nouhoula | 1 | Mesure du courant électrique |  | Vérification | Annuelle | QMI | Affecté | Oui | Oui | Non | RQ/ RLP | 2025-09-05 | Conforme |  | 1 an | 2026-09-05
| 58 | PINCE MULTIMETRE | TOTAL | UNIV-PA-029 | N'GUETTIA BONAVENTURE | 1 | Mesure du courant électrique |  | Vérification | Annuelle | QMI | Affecté | Oui | Oui | Non | RQ/ RLP | 2025-09-05 | Conforme |  | 1 an | 2026-09-04
| 59 | PINCE MULTIMETRE | VMC-1 | UNIV-PA-006 DECLASSEE | OUFFOUET CLAVER | 1 | Mesure du courant électrique |  | Vérification | Annuelle | QMI |  |  | Oui |  | RQ/ RLP | 2025-01-11 | Conforme
|  | PINCE MULTIMETRE |  | UNIV-PA-039 | OUFFOUET CLAVER | 1 | Mesure du courant électrique
| 60 | PINCE MULTIMETRE | TOTAL | UNIV-PA-040 | SANGA ELIDJE OSEE | 1 | Mesure du courant électrique |  | Vérification | Annuelle | QMI | Affecté | Oui | Oui | Non | RQ/ RLP
| 61 | PINCE MULTIMETRE | TOTAL | UNIV-PA-041 | KOUADIO KOUAKOU RODRIGUE | 1 | Mesure du courant électrique |  | Vérification | Annuelle | QMI | Affecté | Oui | Oui | Non | RQ/ RLP
| #REF! | PINCE MULTIMETRE |  | UNIV-PA-042 | AGNISSAN MARIE-France | 1 | Mesure du courant électrique |  | Vérification | Annuelle | QMI |  |  | Oui |  | RQ/ RLP
| #REF! | PINCE MULTIMETRE |  | UNIV-PA-043 | KOMENAN Aboloua Serge Fabien | 1 | Mesure du courant électrique |  | Vérification | Annuelle | QMI |  |  | Oui |  | RQ/ RLP
| #REF! | PINCE MULTIMETRE | VALUE | UNIV-PA-015 | EHOUNOU ASSOA DANIEL | 1 | Mesure du courant électrique |  | Vérification | Annuelle | QMI | Affecté | Oui | Oui | Non | RQ/ RLP | 2025-01-11 | Conforme |  | 1 an | 2026-01-10
| #REF! | PINCE MULTIMETRE | DT200 2434123556 | UNIV-PA-044 | KOUADIO N’guessan | 1 | Mesure du courant électrique | 2025-11-27 | Vérification | Annuelle | QMI |  |  | Oui |  | RQ/ RLP
| 42 | PINCE MULTIMETRE |  | Faire voir la qualité de la pince CEI au prési si peut être utilisée ou pas PINCE A ATTRIBUER | GUELADE CHRISTELLE | 1 | Mesure du courant électrique |  | Vérification | Annuelle | QMI |  |  | Oui |  | RQ/ RLP
| 43 | PINCE MULTIMETRE |  | Faire voir la qualité de la pince CEI au prési si peut être utilisée ou pas PINCE A ATTRIBUER | KOFFI BERANGER | 1 | Mesure du courant électrique |  | Vérification | Annuelle | QMI |  |  | Oui |  | RQ/ RLP
| 45 | PINCE MULTIMETRE |  | Faire voir la qualité de la pince CEI au prési si peut être utilisée ou pas PINCE A ATTRIBUER | TIA douin Philomène | 1 | Mesure du courant électrique |  | Vérification | Annuelle | QMI | Affecté |  | Oui |  | RQ/ RLP
| 50 | PINCE MULTIMETRE | VALUE | Faire voir la qualité de la pince CEI au prési si peut être utilisée ou pas PINCE A ATTRIBUER | GONDO SERGE | 1 | Mesure du courant électrique |  | Vérification | Annuelle | QMI |  |  | Oui |  | RQ/ RLP
| #REF! | PINCE MULTIMETRE | DT200 2406717607 | Faire voir la qualité de la pince CEI au prési si peut être utilisée ou pas PINCE A ATTRIBUER | KPITIME Oscar | 1 | Mesure du courant électrique | 2025-11-27 | Vérification | Annuelle | QMI |  |  | Oui |  | RQ/ RLP
| #REF! | MANIFOLD | TESTO | UNIV DIG-Mano-01 | UTILISATION COMMUNE | 1 | Mesure la pression |  | Vérification | Annuelle | QMI | Magasin logistique | Oui | Oui | Non | RQ/ RLP | 2025-01-11 | Conforme |  | 1 an | 2026-01-10
| #REF! | Lasermètre | INGCO | UNIV-Las-001 |  | 1 |  |  | Vérification | Annuelle | QMI
| #REF! | Lasermètre | BOSCH | UNIV-Las-002 |  | 1 |  |  | Vérification | Annuelle | QMI
| #REF! | Lasermètre | ROHS | UNIV-Las-003 |  | 1 |  |  | Vérification | Annuelle | QMI
| #REF! | Lasermètre | ROHS | UNIV-Las-004 |  | 1 |  |  | Vérification | Annuelle | QMI
| #REF! | Vélometre | BOSCH | UNIV-Las-005 |  | 1 |  |  | Vérification | Annuelle | QMI
| #REF! | Mégohmmètre | CA6133 ARNOUX CHAUVIN | UNIV-MEG-001 | UTILISATION COMMUNE | 1 |  |  | Vérification | Annuelle | QMI
| #REF! | Mégohmmètre | CA6116 ARNOUX CHAUVIN | EN REPARATION | UTILISATION COMMUNE | 1 |  |  | Vérification | Annuelle | QMI
| #REF! | Analyseur réseau | CA8435 ARNOUX CHAUVIN | EN REPARATION | UTILISATION COMMUNE | 1 |  |  | Vérification | Annuelle | QMI
| #REF! | Scanner mural | BOSCH D-TECHT 150SV 3014102962013 | UNIV-Sca-001 | UTILISATION COMMUNE | 1 |  |  | Vérification | Annuelle | QMI | [11 empty] | PAS ENCORE UTILIUSE
Ajouter CV
Faire une demande de cotation
Note on D14: CHEF DE VENTE: Marque de l'équipement et autres
Note on D16: CHEF DE VENTE: Chercher à savoir où il se trouve
Note on E22: CHEF DE VENTE: c'est la ref du non fonctionnel UNIV-Mano-002 DECLASSER
Note on F22: CHEF DE VENTE: il a deux mano 1 HS 1 fonctionnel
Note on F25: ASSISTANT LOGISTIQUE: Ancien mano de krou
Note on F28: CHEF DE VENTE: ACQUISITION 2026 VERIFICATION EN JUILLET
Note on V29: CHEF DE VENTE: Faire la vérification 01 an apès utilisation
Note on F31: CHEF DE VENTE: A REATRIBUER ancienne pince de ALIKET Mettre le nom du nouvel utilisateur
Note on F32: CHEF DE VENTE: ACQUISITION 2026 VERIFICATION EN JUILLET
Note on F35: ASSISTANT LOGISTIQUE: ACQUISITION 2026 VERIFICATION EN JUILLET
Note on F36: CHEF DE VENTE: ACQUISITION 2026 VERIFICATION EN JUILLET
Note on E38: CHEF DE VENTE: Attribuer le numero UNIV-PA-011
Note on F38: CHEF DE VENTE: ACQUISITION EN MARS VERIFICATION EN SEPTEMBRE
Note on F39: CHEF DE VENTE: ACQUISITION EN MARS VERIFICATION EN SEPTEMBRE
Note on T40: ASSISTANT LOGISTIQUE: ajouter cv par la RQ
Note on F44: ASSISTANT LOGISTIQUE: Multimètre perdu Attribution de celui de ALIKET
Note on F45: ASSISTANT LOGISTIQUE: CORDONS ET LE BOUTON SELECTEUR DEFAILLANT PINCE DECLASSEE
Note on F46: ASSISTANT LOGISTIQUE: ACQUISITION EN MARS 206 VERIFICATION EN SEPTEMBRE
Note on T49: ASSISTANT LOGISTIQUE: ajouter cv
Note on T50: ASSISTANT LOGISTIQUE: ajouter cv
Note on F51: CHEF DE VENTE: HS à remplacer - à confirmer par la qualité
Note on T51: ASSISTANT LOGISTIQUE: ajouter cv
Note on F52: CHEF DE VENTE: ACQUISITION EN MARS 206 VERIFICATION EN SEPTEMBRE
Note on F54: CHEF DE VENTE: ACQUISITION EN MARS 206 VERIFICATION EN SEPTEMBRE
Note on E55: CHEF DE VENTE: faire l'état des lieux de sa caisse
Note on F55: CHEF DE VENTE: Fare l'inventaire de sa caisse et créer une fiche
Note on F57: CHEF DE VENTE: HS Remplacer ancien UNIV-PA-016 Ancien de yoro
Note on F58: CHEF DE VENTE: Utilisation de l'ancien de yoro HS ACQUISITION EN MARS 206 VERIFICATION EN SEPTEMBRE
Note on F62: ASSISTANT LOGISTIQUE: Vérifier où se trouve l'équipement
Note on T63: ASSISTANT LOGISTIQUE: AJOUTER CV PAR LA RQ
Note on T65: ASSISTANT LOGISTIQUE: AJOUTER CV PAR LA RQ
Note on T67: ASSISTANT LOGISTIQUE: AJOUTER CV PAR LA RQ
Note on T68: ASSISTANT LOGISTIQUE: AJOUTER LE CV PAR LA RQ
Note on T71: ASSISTANT LOGISTIQUE: AJOUTER CV PAR LA RQ
Note on F72: CHEF DE VENTE: Corde defaillante remplacer la corde
Note on V72: CHEF DE VENTE: Faire la vérification 01 an apès utilisation
Note on F73: CHEF DE VENTE: ACQUISITION EN MARS 2026 VERIFICATION EN SEPTEMBRE
Note on F76: CHEF DE VENTE: ACQUISITION EN MARS 2026 VERIFICATION EN SEPTEMBRE
Note on V76: CHEF DE VENTE: Faire la vérification 01 an apès utilisation
Note on F77: CHEF DE VENTE: ACQUISITION EN MARS 2026 VERIFICATION EN SEPTEMBRE
Note on T78: ASSISTANT LOGISTIQUE: AJOUTER CV PAR LA RQ
Note on F79: CHEF DE VENTE: ACQUISITION EN MARS 2026 VERIFICATION EN SEPTEMBRE
Note on V79: CHEF DE VENTE: Faire la vérification 01 an apès utilisation
Note on E80: CHEF DE VENTE: Pince defaillant - voir hassane
Note on E81: CHEF DE VENTE: Pince defaillant - voir hassane
Note on E82: CHEF DE VENTE: Pince defaillant - voir hassane
Note on E83: CHEF DE VENTE: Pince defaillant - voir hassane
Note on F83: CHEF DE VENTE: Pince HS
Note on E84: CHEF DE VENTE: Pince defaillant - voir hassane
Note on F84: CHEF DE VENTE: A achéter