## SECRETARIAT
SITE: |  | CEI |  |  | DATE DE DEBUT | 2023-12-08 | DATE DE FIN | 2023-12-08
VILLE |  | ABIDJAN
SITE: |  | SECRETARIAT |  |  | TECHNICIENS | BADOLO Valéry
DOMAINE |  | ELECTRICITE
| INFORMATIONS GENERALES SUR L'EQUIPEMENT | [5 empty] | DOCUMENTATION
N° D'ORDRE | DESIGNATION | TYPE | REFERENCE | QUANTITES | PUISSANCE ELECTRIQUE (kW) | LOCALISATION | DOCUMENTATION EXISTANTE (OUI / NON) | NOM DU DOCUMENT
1 | ECLAIRAGE | REGLETTE MONO NUE 120CM | PHILIPS | 77 | 220V AC 36W |  | NON | INEXISTANT
2 | ECLAIRAGE | REGLETTE MONO NUE 60CM | PHILIPS | 17 | 220V AC 18W |  | NON | INEXISTANT
3 | ECLAIRAGE | AMPOULE LED E40 | PHILIPS | 10 | 220V AC 250W |  | NON | INEXISTANT
4 | ECLAIRAGE | REGLETTE MONO ETANCHE 60CM | PHILIPS | 3 | 220V AC 18W |  | NON | INEXISTANT
5 | ECLAIRAGE | REGLETTE A GRILLE DUO APP.120CM | PHILIPS | 22 | 220V AC 2x36W |  | NON | INEXISTANT
6 | ECLAIRAGE | REGLETTE DUO NUE 120CM | PHILIPS | 1 | 220V AC 2x36W |  | NON | INEXISTANT
7 | ECLAIRAGE | HUBLOT ROND E27 | OSRAM | 5 | 220VAC 100W |  | NON | INEXISTANT
8 | ECLAIRAGE | APPLIQUE MURALE E27 | OSRAM | 7 | 220VAC 100W |  | NON | INEXISTANT
9 | ECLAIRAGE | SPOT LED CARRE 220 | PHILIPS | 1 | 220VAC 24W |  | NON | INEXISTANT
10 | ECLAIRAGE | REGLETTE A GRILLE 60x60 | PHILIPS | 1 | 220V AC 4x18W |  | NON | INEXISTANT
| ECLAIRAGE | APPLIQUE DE DOUCHE | OSRAM | 1 | 220VAC 100W |  | NON | INEXISTANT
| TOTAL ECLAIRAGE |  |  | 145
1 | COFFRET ELECTRIQUE | COFFRET | PRISMA PACK 5x24MOD. | 1 | 160A | ANCIEN BÂTIMENT | NON | INEXISTANT
2 | DISTRIBUTION | DISJONCTEUR COMPACT | SCHNEIDER INS 160 | 1 | 4P 160A | ANCIEN BÂTIMENT | NON | INEXISTANT
3 | DISTRIBUTION | REPARTITEUR MODULAIRE | SCHNEIDER | 1 | 4P 160A | ANCIEN BÂTIMENT | NON | INEXISTANT
4 | DISTRIBUTION | DISJONCTEUR MODULAIRE | LEGRAND DX3 | 1 | 4P 20A | ANCIEN BÂTIMENT | NON | INEXISTANT
5 | DISTRIBUTION | ID | LEGRAND | 2 | 4P 40A 300mA | ANCIEN BÂTIMENT | NON | INEXISTANT
6 | COMMANDE | ID | LEGRAND | 4 | 4P 63A 300mA | ANCIEN BÂTIMENT | NON | INEXISTANT
7 | COIMMANDE | DPN | LEGRAND | 10 | 2P 10A | ANCIEN BÂTIMENT | NON | INEXISTANT
8 | DISTRIBUTION | DPN | LEGRAND | 25 | 2P 16A | ANCIEN BÂTIMENT | NON | INEXISTANT
9 | DISTRIBUTION | DPN | LEGRAND | 29 | 2P 20A | ANCIEN BÂTIMENT | NON | INEXISTANT
10 | DISTRIBUTION | PARAFOUDRE | ABB T2 | 1 | 4P 40KA | ANCIEN BÂTIMENT | NON | INEXISTANT
1 | COFFRET ELECTRIQUE | COFFRET | PLASTIQUE ENCASTRE 3x13MOD. | 1 |  | BATIMENT ANNEXE | NON | INEXISTANT
2 | DISTRIBUTION | ID | LEGRAND | 4 | 4P 63A 30mA | BATIMENT ANNEXE | NON | INEXISTANT
3 | DISTRIBUTION | PARAFOUDRE | PHOENIX CONTACT T2 | 1 | 4P 40KA | BATIMENT ANNEXE | NON | INEXISTANT
4 | DISTRIBUTION | IH | AT3-7R ABB | 1 | 4P 16A | BATIMENT ANNEXE | NON | INEXISTANT
5 | DISTRIBUTION | REPARTITEUR MODULAIRE | LEGRAND | 1 | 4P 125A | BATIMENT ANNEXE | NON | INEXISTANT
6 | DISTRIBUTION | ID | SCHNEIDER | 1 | 2P 40A 30mA | BATIMENT ANNEXE | NON | INEXISTANT
7 | DISTRIBUTION | DPN | SCHNEIDER | 6 | 2P 20A | BATIMENT ANNEXE | NON | INEXISTANT
| TOTAL COFFRETS ELECTRIQUES |  |  | 2
| CHEF D'EQUIPE |  |  |  |  | RESPONSABLE MAINTENANCE
| NOM: | BADOLO |  |  |  | NOM:
| PRENOMS: | VA1LERY |  |  |  | PRENOMS:
| DATE: | 2023-12-10 |  |  |  | DATE:
| VISA: |  |  |  |  | VISA:

## DAAF
CLIENT: |  | CEI |  |  | DATE DE DEBUT | 2023-12-08 | DATE DE FIN | 2023-12-08
VILLE |  | ABIDJAN
SITE: |  | DAAF / COCODY |  |  | TECHNICIENS | BADOLO Valéry
DOMAINE |  | ELECTRICITE
| INFORMATIONS GENERALES SUR L'EQUIPEMENT | [5 empty] | DOCUMENTATION
N° D'ORDRE | DESIGNATION | TYPE | REFERENCE | QUANTITES | PUISSANCE ELECTRIQUE (kW) | LOCALISATION | DOCUMENTATION EXISTANTE (OUI / NON) | NOM DU DOCUMENT
1 | ECLAIRAGE | REGLETTE MONO NUE 120CM | PHILIPS | 71 | 220V AC 36W |  | NON | INEXISTANT
2 | ECLAIRAGE | REGLETTE MONO NUE 60CM | PHILIPS | 10 | 220V AC 18W |  | NON | INEXISTANT
3 | ECLAIRAGE | REGLETTE MONO ETANCHE 120CM | PHILIPS | 26 | 220V AC 36W |  | NON | INEXISTANT
4 | ECLAIRAGE | REGLETTE MONO ETANCHE 60CM | PHILIPS | 5 | 220V AC 18W |  | NON | INEXISTANT
5 | ECLAIRAGE | REGLETTE A GRILLE DUO APP.120CM | PHILIPS | 2 | 220V AC 2x36W |  | NON | INEXISTANT
6 | ECLAIRAGE | REGLETTE DUO NUE 120CM | PHILIPS | 2 | 220V AC 2x36W |  | NON | INEXISTANT
7 | ECLAIRAGE | HUBLOT ROND E27 | OSRAM | 4 | 220VAC 100W |  | NON | INEXISTANT
| TOTAL ECLAIRAGE |  |  | 120
1 | COFFRET ELECTRIQUE | COFFRET | PRISMA PACK 5x24MOD. | 1 | 160A | ANCIEN BÂTIMENT | NON | INEXISTANT
2 | DISTRIBUTION | DISJONCTEUR COMPACT | SCHNEIDER INS 160 | 1 | 4P 160A | ANCIEN BÂTIMENT | NON | INEXISTANT
3 | DISTRIBUTION | REPARTITEUR MODULAIRE | SCHNEIDER | 1 | 4P 160A | ANCIEN BÂTIMENT | NON | INEXISTANT
4 | DISTRIBUTION | DISJONCTEUR MODULAIRE | LEGRAND DX3 | 1 | 4P 20A | ANCIEN BÂTIMENT | NON | INEXISTANT
5 | DISTRIBUTION | ID | LEGRAND | 2 | 4P 40A 300mA | ANCIEN BÂTIMENT | NON | INEXISTANT
6 | COMMANDE | ID | LEGRAND | 4 | 4P 63A 300mA | ANCIEN BÂTIMENT | NON | INEXISTANT
7 | COIMMANDE | DPN | LEGRAND | 10 | 2P 10A | ANCIEN BÂTIMENT | NON | INEXISTANT
8 | DISTRIBUTION | DPN | LEGRAND | 25 | 2P 16A | ANCIEN BÂTIMENT | NON | INEXISTANT
9 | DISTRIBUTION | DPN | LEGRAND | 29 | 2P 20A | ANCIEN BÂTIMENT | NON | INEXISTANT
10 | DISTRIBUTION | PARAFOUDRE | ABB T2 | 1 | 4P 40KA | ANCIEN BÂTIMENT | NON | INEXISTANT
1 | COFFRET ELECTRIQUE | COFFRET | PLASTIQUE ENCASTRE 3x13MOD. | 1 |  | BATIMENT ANNEXE | NON | INEXISTANT
2 | DISTRIBUTION | ID | LEGRAND | 4 | 4P 63A 30mA | BATIMENT ANNEXE | NON | INEXISTANT
3 | DISTRIBUTION | PARAFOUDRE | PHOENIX CONTACT T2 | 1 | 4P 40KA | BATIMENT ANNEXE | NON | INEXISTANT
4 | DISTRIBUTION | IH | AT3-7R ABB | 1 | 4P 16A | BATIMENT ANNEXE | NON | INEXISTANT
5 | DISTRIBUTION | REPARTITEUR MODULAIRE | LEGRAND | 1 | 4P 125A | BATIMENT ANNEXE | NON | INEXISTANT
6 | DISTRIBUTION | ID | SCHNEIDER | 1 | 2P 40A 30mA | BATIMENT ANNEXE | NON | INEXISTANT
7 | DISTRIBUTION | DPN | SCHNEIDER | 6 | 2P 20A | BATIMENT ANNEXE | NON | INEXISTANT
| TOTAL COFFRETS ELECTRIQUES |  |  | 2
| CHEF D'EQUIPE |  |  |  |  | RESPONSABLE MAINTENANCE
| NOM: | BADOLO |  |  |  | NOM:
| PRENOMS: | VA1LERY |  |  |  | PRENOMS:
| DATE: | 2023-12-12 |  |  |  | DATE:
| VISA: |  |  |  |  | VISA:

## SIEGE
SITE: |  | CEI |  |  | DATE DE DEBUT | 2024-01-18 | DATE DE FIN | 2024-01-18
VILLE |  | ABIDJAN
SITE: |  | SIEGE |  |  | TECHNICIENS | ASSOUAN KABLAN
DOMAINE |  | ELECTRICITE
| INFORMATIONS GENERALES SUR L'EQUIPEMENT | [5 empty] | DOCUMENTATION |  | OBSERVATIONS
N° D'ORDRE | DESIGNATION | TYPE | REFERENCE | QUANTITES | PUISSANCE ELECTRIQUE (kW) | LOCALISATION | DOCUMENTATION EXISTANTE (OUI / NON) | NOM DU DOCUMENT
1 | ECLAIRAGE | REGLETTE MONO NUE 120CM |  | 120 | 220V AC 36W | BATIMENT PRINCIPAL | NON | INEXISTANT | 23 DEFAILANTS
2 | ECLAIRAGE | REGLETTE MONO NUE 60CM | PHILIPS | 24 | 220V AC 18W | BATIMENT PRINCIPAL | NON | INEXISTANT
3 | ECLAIRAGE | REGLETTE A GRILLE DUO APP.120CM |  | 8 | 220V AC 250W | BATIMENT PRINCIPAL | NON | INEXISTANT | 2 DEFAILLANTS
4 | ECLAIRAGE | GLOBE ETANCHE E27 |  | 21 | 220V AC 8W | TOILETTE BATIMENT PRINCIPAL | NON | INEXISTANT | 4 DEFAILLANTS
5 | ECLAIRAGE | SPOT AMPOULE E27 |  | 42 | 220V AC 8W | BATIMENT PRINCIPAL | NON | INEXISTANT | 7 DEFAILLANTS
6 | ECLAIRAGE | LUSTRE PENDANT E14 |  | 7 | 220V AC 6W | BATIMENT PRINCIPAL | NON | INEXISTANT | 20 DEFAILLANT E14
7 | ECLAIRAGE | SPOT LED APPARENT DIAM 200 |  | 6 | 220VAC 12W | BATIMENT PRINCIPAL | NON | INEXISTANT
8 | ECLAIRAGE | REGLETTE ETANCHE DUO 120CM |  | 17 | 220VAC 100W | COUR | NON | INEXISTANT | 14 DEFAILLANTS
9 | ECLAIRAGE | LANTERNE A GLOBE E27 |  | 25 | 220VAC 12W | COUR | NON | INEXISTANT | DEFAILLANTS
10 | ECLAIRAGE | SPOT LED APPARENT 400X30 | MIDEA | 3 | 220V AC | ENTREE BATIMENT PRINCIPAL | NON | INEXISTANT
| ECLAIRAGE | SPOT LED APPARENT 10X10 | MIDEA | 13 | 220VAC | ENTREE BATIMENT PRINCIPAL | NON | INEXISTANT
| ECLAIRAGE | REGLETTE NUE MONO 120CM |  | 3 | 220VAC 36W | PARKING | NON | INEXISTANT | 2 DEFAILLANTS
| ECLAIRAGE | REGLETTE ETANCHE DUO 120CM |  | 3 | 220VAC 2X36W | CONTRÔLE | NON | INEXISTANT
| ECLAIRAGE | SPOT LED APPARENT ROND DIAM 200 |  | 8 | 220VAC 12W | TOILETTE INFIRMERIE | NON | INEXISTANT
| ECLAIRAGE | REGLETTE MONO NUE 120CM |  | 7 | 220VAC 36W | INFIRMERIE | NON | INEXISTANT
| ECLAIRAGE | LANTERNE LED |  | 2 | 220VAC 100W | FACADE INFIRMERIE | NON | INEXISTANT
| ECLAIRAGE | SPOT ENCASTRE LED DIAM 125 6500K |  | 8 | 220VAC 7W | CANTINE | NON | INEXISTANT
| TOTAL ECLAIRAGE |  |  | 317 |  |  |  |  | 97 DEFAILLANTS
1 | COFFRET ELECTRIQUE | COFFRET | ARMOIRE 2000X600MM | 1
2 | DISTRIBUTION | DISJONCTEUR COMPACT | ABB | 1 | 4P 250A | BATIMENT PRINCIPAL | NON | INEXISTANT
3 | DISTRIBUTION | CONTACTEUR | LS1D2531 | 3 | 25A 4P | BATIMENT PRINCIPAL | NON | INEXISTANT
4 | DISTRIBUTION | TRANSFORMATEUR DE SECURITE | LEGRAND | 1 | 100VA | BATIMENT PRINCIPAL | NON | INEXISTANT
5 | DISTRIBUTION | CONTACTEUR + RELAIS THERMIQUE | LC1D1210/ LR2 D13 | 1 |  | BATIMENT PRINCIPAL | NON | INEXISTANT
6 | COMMANDE | CONTACTEUR + RELAIS THERMIQUE | LC1D4011/TR2 D33 | 1 |  | BATIMENT PRINCIPAL | NON | INEXISTANT
7 | COIMMANDE | CONTACTEUR + RELAIS THERMIQUE | LR1 D09308 | 1 |  | BATIMENT PRINCIPAL | NON | INEXISTANT
8 | DISTRIBUTION | DISJONCTEUR COMPACT | MERLIN GERIN | 1 | 4P 160A | BATIMENT PRINCIPAL | NON | INEXISTANT
9 | DISTRIBUTION | DISJONCTEUR MODULAIRE | SCHNEIDER | 1 | 4P 63A | BATIMENT PRINCIPAL | NON | INEXISTANT
10 | DISTRIBUTION | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL | SCHNEIDER | 1 | 4P 63A 300mA | BATIMENT PRINCIPAL | NON | INEXISTANT
11 | DISTRIBUTION | DISJONCTEUR MODULAIRE | SCHNEIDER | 1 | 2P 25A | BATIMENT PRINCIPAL | NON | INEXISTANT
12 | DISTRIBUTION | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL | SCHNEIDER | 1 | 4P 10A 300mA | BATIMENT PRINCIPAL | NON | INEXISTANT
13 | DISTRIBUTION | DPN | SCHNEIDER | 5 | 10A | BATIMENT PRINCIPAL | NON | INEXISTANT
14 | DISTRIBUTION | DPN | SCHNEIDER | 3 | 15A | BATIMENT PRINCIPAL | NON | INEXISTANT
15 | DISTRIBUTION | DISJONCTEUR MODULAIRE | SCHNEIDER | 1 | 4P 100A | BATIMENT PRINCIPAL
16 | DISTRIBUTION | DISJONCTEUR MODULAIRE |  | 1 | 4P 63A | BATIMENT PRINCIPAL
17 | DISTRIBUTION | ID | LEGRAND | 1 | 4P 63A | BATIMENT PRINCIPAL
18 | DISTRIBUTION | DISJONCTEUR MODULAIRE | LEGRAND | 1 | 4P 100A | BATIMENT PRINCIPAL
19 | DISTRIBUTION | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL | SCHNEIDER | 1 | 4P 15A 300mA | BATIMENT PRINCIPAL
1 | COFFRET ELECTRIQUE | COFFRET | PLASTIQUE APPARENT 12MOD. | 1 |  | BATIMENT PRINCIPAL | NON | INEXISTANT
2 | DISTRIBUTION | DISJONCTEUR | LKE LH-MX6 | 1 | 4P 20A | BATIMENT PRINCIPAL | NON | INEXISTANT
3 | DISTRIBUTION | DPN | FEDERAL FMN | 2 | 10A | BÂTIMENT PRINCIPAL | NON | INEXISTANT
4 | DISTRIBUTION | IH | FEDERAL FMN | 2 | 16A | BATIMENT PRINCIPAL | NON | INEXISTANT
5 | COFFRET ÉLECTRIQUE | COFFRET | APPARENT PLASTIQUE 12MOD | 1 |  | BÂTIMENT PRINCIPAL | NON | INEXISTANT | SANS FERMETURE
6 | DISTRIBUTION | DISJONCTEUR MODULAIRE | SCHNEIDER | 1 | 2P 40A | BATIMENT PRINCIPAL | NON | INEXISTANT
| DISTRIBUTION | PARAFOUDRE | SCHNEIDER | 1 | 2P 40kA | BÂTIMENT PRINCIPAL | NON | INEXISTANT
7 | DISTRIBUTION | DPN | SCHNEIDER | 5 | 16A | BATIMENT PRINCIPAL | NON | INEXISTANT
| TOTAL COFFRETS ELECTRIQUES |  |  | 3
| CHEF D'EQUIPE |  |  |  |  | RESPONSABLE MAINTENANCE
| NOM: | ASSOUAN |  |  |  | NOM:
| PRENOMS: | KABLAN |  |  |  | PRENOMS:
| DATE: | 2024-01-19 |  |  |  | DATE:
| VISA: |  |  |  |  | VISA:

## YOP
CLIENT: |  | CEI |  |  | DATE DE DEBUT | 2023-02-05 | DATE DE FIN | 2023-02-05
VILLE |  | ABIDJAN
SITE: |  | YOPOUGON |  |  | TECHNICIENS | ASSOUAN KABLAN
DOMAINE |  | ELECTRICITE
| INFORMATIONS GENERALES SUR L'EQUIPEMENT | [5 empty] | DOCUMENTATION |  | OBSERVATION
N° D'ORDRE | DESIGNATION | TYPE | REFERENCE | QUANTITES | PUISSANCE ELECTRIQUE (kW) | LOCALISATION | DOCUMENTATION EXISTANTE (OUI / NON) | NOM DU DOCUMENT
VILLA 1
1 | ECLAIRAGE | REGLETTE MONO ETANCHE 120CM | 6500K | 5 | 220V AC 36W | VILLA 1 | NON | INEXISTANT | HORS SERVICE
2 | ECLAIRAGE | REGLETTE DUO ETANCHE 120CM | 6500K | 3 | 220V AC 2*36W | VILLA 1 | NON | INEXISTANT
3 | ECLAIRAGE | REGLETTE NUE DUO 120CM | 6500K | 2 | 220V AC 2*36W | VILLA 1 | NON | INEXISTANT | 01 HORS SERVICE
4 | ECLAIRAGE | REGLETTE NUE MONO 120CM | 6500K | 12 | 220VAC 36W | VILLA 1 | NON | INEXISTANT
5 | ECLAIRAGE | GLOBE ETANCHE E27 | 6500K | 2 | 220VAC 18W | VILLA 1 | NON | INEXISTENT | HORS SERVICE
6 | ECLAIRAGE | APPLIQUE MURALE DOUCHE | 3000K | 2 | 220VAC 18W | VILLA 1 | NON | INEXISTENT | HORS SERVICE
7 | ECLAIRAGE | REGLETTE ETANCHE 60CM | 6500K | 1 | 220VAC 18W | VILLA 1 | NON | INEXISTENT
8 | ECLAIRAGE | REGLETTE NUE MONO 60CM | 6500K | 2 | 220VAC 18W | VILLA 1 | NON | INEXISTENT
VILLA 2
1 | ECLAIRAGE | REGLETTE MONO ETANCHE 120CM | 6500K | 1 | 220VAC 36W | VILLA 2 | NON | INEXISTENT | HORS SERVICE
2 | ECLAIRAGE | REGLETTE NUE MONO 120CM | 6500K | 17 | 220VAC 36W | VILLA 2 | NON | INEXISTENT | 10 HORS SERVICE
3 | ECLAIRAGE | REGLETTE DUO NUE 120CM | 6500K | 3 | 220VAC 2*36W | VILLA 2 | NON | INEXISTENT | 01 HORS SERVICE
4 | ECLAIRAGE | REGLETTE NUE MONO 60CM | 6500K | 3 | 220VAC 18W | VILLA 2 | NON | INEXISTENT | HORS SERVICE
5 | ECLAIRAGE | APPLIQUE MURALE DOUCHE | 3000K | 2 | 220VAC 18W | VILLA 2 | NON | INEXISTENT | HORS SERVICE
6 | ECLAIRAGE | GLOBE ETANCHE E27 | 6500K | 3 | 220VAC 12W | VILLA 2 |  |  | 02 HORS SERVICE
VILLA 3
1 | ECLAIRAGE | REGLETTE MONO ETANCHE 120CM | 6500K | 2 | 220VAC 36W | VILLA 2 | NON | INEXISTENT | HORS SERVICE
2 | ECLAIRAGE | REGLETTE DUO ETANCHE 120CM | 6500K | 2 | 220VAC 2*36W | VILLA 2 | NON | INEXISTENT | HORS SERVICE
3 | ECLAIRAGE | REGLETTE NUE MONO 120CM | 6500K | 12 | 220VAC 36W | VILLA 2 | NON | INEXISTENT
4 | ECLAIRAGE | REGLETTE DUO NUE 120CM | 6500K | 1 | 220VAC 2*36W | VILLA 2 | NON | INEXISTENT
5 | ECLAIRAGE | REGLETTE ETANCHE 60CM | 6500K | 3 | 220VAC 18W | VILLA 2 | NON | INEXISTENT
6 | ECLAIRAGE | GLOBE ETANCHE E27 | 6500K | 2 | 220VAC 12W | VILLA 2
VILLA 4
1 | ECLAIRAGE | REGLETTE NUE MONO 120CM | 6500K | 46 | 220VAC 36W | VILLA 2 | NON | INEXISTENT | 8 HORS SERVICE
2 | ECLAIRAGE | GLOBE ETANCHE E27 | 6500K | 3 |  |  |  |  | 02 HORS SERVICE
3 | ECLAIRAGE | REGLETTE ETANCHE 60CM | 6500K | 2 | 220VAC 18W | VILLA 2 | NON | INEXISTENT | 1 HORS SERVICE
4 | ECLAIRAGE | APPLIQUE MURALE DOUCHE | 3000K | 1 | 220VAC 18W | VILLA 2 | NON | INEXISTENT | HORS SERVICE
VILLA 5
1 | ECLAIRAGE | REGLETTE MONO ETANCHE 120CM | 6500K | 7 | 220VAC 36W | VILLA 2 | NON | INEXISTENT | 06 HORS SERVICE
2 | ECLAIRAGE | REGLETTE NUE MONO 120CM | 6500K | 11 | 220VAC 36W | VILLA 2 | NON | INEXISTENT | 04 HORS SERVICE
3 | ECLAIRAGE | REGLETTE DUO NUE 120CM | 6500K | 6 | 220VAC 2*36W | VILLA 2 | NON | INEXISTENT | HORS SERVICE
4 | ECLAIRAGE | GLOBE ETANCHE E27 | 6500K | 3 | 220VAC 18W | VILLA 2 | NON | INEXISTENT | 01 HORS SERVICE
5 | ECLAIRAGE | APPLIQUE MURALE DOUCHE | 3000K | 2 | 220VAC 18W | VILLA 2 | NON | INEXISTENT | 01 HORS SERVICE
VILLA 6
1 | ECLAIRAGE | REGLETTE MONO ETANCHE 120CM | 6500K | 6 | 220VAC 36W | VILLA 2 | NON | INEXISTENT | 05 HORS SERVICE
2 | ECLAIRAGE | REGLETTE DUO ETANCHE 120CM | 6500K | 1 | 220VAC 2*36W | VILLA 2 | NON | INEXISTENT
3 | ECLAIRAGE | REGLETTE NUE MONO 120CM | 6500K | 10 | 220VAC 36W | VILLA 2 | NON | INEXISTENT | 02 HORS SERVICE
4 | ECLAIRAGE | REGLETTE DUO NUE 120CM | 6500K | 7 | 220VAC 2*36W | VILLA 2 | NON | INEXISTENT | 02 HORS SERVICE
5 | ECLAIRAGE | GLOBE ETANCHE E27 | 6500K | 3 | 220VAC 18W | VILLA 2 | NON | INEXISTENT
6 | ECLAIRAGE | REGLETTE NUE MONO 60CM | 6500K | 6 | 220VAC 18W | VILLA 2 | NON | INEXISTENT
7 | ECLAIRAGE | APPLIQUE MURALE DOUCHE | 3000K | 1 | 220VAC 18W | VILLA 2 | NON | INEXISTENT | HORS SERVICE
PREAU
1 | ECLAIRAGE | REGLETTE DUO ETANCHE 120CM | 6500K | 3 | 220VAC 2*36W | PREAU | NON | INEXISTENT
2 | ECLAIRAGE | PROJECTEUR LED | 6500K | 15 | 220VAC 100W | PREAU | NON | INEXISTENT | 07 HORS SERVICE
3 | ECLAIRAGE | REGLETTE DUO NUE 120CM | 6500K | 42 | 220VAC 2*36W | PREAU | NON | INEXISTENT | 20 HORS SERVICE
4 | ECLAIRAGE | LANTERNE LED | 6500K | 5 | 220VAC 18W | PREAU | NON | INEXISTENT | 01 HORS SERVICE
| TOTAL ECLAIRAGE |  |  | 260
PARTIE COFFRET
VILLA 1
1 | COFFRET ELECTRIQUE | COFFRET NORMAL | PLASTIQUE APPARENT 3*18MOD | 1 |  |  | NON | INEXISTANT
2 | COFFRET ELECTRIQUE | COFFRET NORMAL ECLAIRAGE | PLASTIQUE APPARENT 12MOD | 1 |  |  | NON | INEXISTENT
3 | COFFRET ELECTRIQUE | COFFRET NORMAL | PLASTIQUE APPARENT 6MOD | 1 |  |  | NON | INEXISTENT
4 | COFFRET ELECTRIQUE | COFFRET NORMAL | PLASTIQUE ENCASTRE | 5 |  |  | NON | INEXISTANT
5 | DISTRIBUTION | DISJONCTEUR MODULAIRE | SCHNEIDER | 3 | 4P 100A |  | NON | INEXISTANT
6 | DISTRIBUTION | REPARTITEUR ETAGE | SCHNEIDER | 2 | 4P 125A |  | NON | INEXISTANT
7 | DISTRIBUTION | ID | LEGRAND | 1 | 4P 63A 30mA |  | NON | INEXISTANT
8 | DISTRIBUTION | ID | SCHNEIDER | 2 | 4P 63A 300mA |  | NON | INEXISTANT
9 | DISTRIBUTION | ID | SCHNEIDER | 2 | 4P 40A 300mA |  | NON | INEXISTANT
10 | DISTRIBUTION | ID | SCHNEIDER | 4 | 4P 32A 300mA |  | NON | INEXISTANT
11 | DISTRIBUTION | DPN | LEGRAND | 33 | 16A |  | NON | INEXISTENT
12 | DISTRIBUTION | DPN | LEGRAND | 15 | 20A |  | NON | INEXISTANT
13 | DISTRIBUTION | DPN | LEGRAND | 19 | 10A |  | NON | INEXISTANT
14 | DISTRIBUTION | DPN | HAGER | 6 | 10A |  | NON | INEXISTANT
15 | DISTRIBUTION | DPN | SCHNEIDER | 5 | 10A |  | NON | INEXISTANT
16 | DISTRIBUTION | DPN | HAGER | 2 | 16A |  | NON | INEXISTANT
17 | DISTRIBUTION | DPN | HAGER | 2 | 32A |  | NON | INEXISTANT
18 | DISTRIBUTION | DPN | HAGER | 1 | 20A |  | NON | INEXISTANT
19 | DISTRIBUTION | DPN | SCHNEIDER | 1 | 25A |  | NON | INEXISTANT
20 | DISTRIBUTION | INTER HORAIRE | SCHNEIDER ANALOGIQUE | 6 | 230V/45-60Hz 16A |  | NON | INEXISTANT
| TOTAL ARMOIRE ELECTRIQUE |  |  | 8
| CHEF D'EQUIPE |  |  |  |  | RESPONSABLE MAINTENANCE
| NOM: | ASSOUAN |  |  |  | NOM:
| PRENOMS: | KABLAN MATHIEU |  |  |  | PRENOMS:
| DATE: | 2023-02-05 |  |  |  | DATE:
| VISA: |  |  |  |  | VISA:

## CENTRAL
CLIENT: |  | NSIA |  |  | DATE DE DEBUT | 2026-03-06 | DATE DE FIN | 2026-03-06
VILLE |  | ABIDJAN
SITE: |  | MENZIRE 8E TRANCHE |  |  | TECHNICIENS | KOTROH KOUAME K.
DOMAINE |  | ELECTRICITE
| INFORMATIONS GENERALES SUR L'EQUIPEMENT | [5 empty] | DOCUMENTATION
N° D'ORDRE | DESIGNATION | TYPE | REFERENCE | QUANTITES | PUISSANCE ELECTRIQUE (kW) | LOCALISATION | DOCUMENTATION EXISTANTE (OUI / NON) | NOM DU DOCUMENT | OBSERVATIONS
1 | ECLAIRAGE | Dalle led 60*60 encastré | 6500k | 7 | 220V AC 36W | HALL | NON | INEXISTANT | BON ÉTAT
2 | ECLAIRAGE | BAES | SCHNEIDER | 1 | 220V AC | HALL | NON | INEXISTANT | DEFAILLANT
3 | ECLAIRAGE | Spot led encastré | 6500k | 3 | 220V AC 18W | HALL | NON | INEXISTANT | BON ÉTAT
4 | ECLAIRAGE | Spot led encastré | 6500k diam 200 | 4 | 220V AC 24W | HALL | NON | INEXISTANT | 01 DÉFAILLANT
5 | ÉCLAIRAGE | Spot led encastré | 6500k diam 200 | 2 | 220V AC 24W | ARRIERE CAISSE | NON | INEXISTANT | BON ÉTAT
6 | ECLAIRAGE | Dalle led 60*60 encastré | 6500K | 3 | 220V AC 36W | ARRIERE CAISSE | NON | INEXISTANT | BON ÉTAT
7 | ECLAIRAGE | Globe étanche en E27 | 6500K | 1 | 220V AC 9W | TOILETTE | NON | INEXISTANT | BON ÉTAT
8 | ECLAIRAGE | APPLIQUE MURALE DOUCHE | 6500K | 1 | 220V AC 9W | TOILETTE | NON | INEXISTANT | BON ÉTAT
9 | ECLAIRAGE | Dalle led 60*60 encastré | 6500k | 2 | 220V AC 36W | LOCAL ARCHIVES | NON | INEXISTANT | BON ÉTAT
10 | ECLAIRAGE | Reglette nue duo 120cm | 6500k | 1 | 220V AC 36W | MAGASIN | NON | INEXISTANT | DEFAILLANT
11 | ECLAIRAGE | Spot led encastré | 6500k diam 200 | 1 | 220V AC 24W | CUISINE | NON | INEXISTANT | DÉFAILLANT
12 | ECLAIRAGE | BAES |  | 1 | 220V AC | ENTREE AGENCE | NON | INEXISTANT | BON ÉTAT
13 | ECLAIRAGE | Spot encastré | 6500k diam 200 | 3 | 220V AC 24W | ENTREE AGENCE | NON | INEXISTANT | BON ÉTAT
14 | ECLAIRAGE | Dalle led 60*60 encastré | 6500k | 2 | 220V AC 36W | SALLE REUNION MEZZANINE | NON | INEXISTANT | BON ÉTAT
15 | ECLAIRAGE | Dalle led 60*60 encastré | 6500k | 2 | 220V AC 36W | BUREAU DOP | NON | INEXISTANT | BON ÉTAT
16 | ECLAIRAGE | Spot led encastré | 6500k diam 80 | 12 | 220V AC 6W | CIRCULATION | NON | INEXISTANT | BON ÉTAT
17 | ECLAIRAGE | Spot led encastré | 6500k diam 200 | 5 | 220V AC 24W | CIRCULATION | NON | INEXISTANT | BON ÉTAT
18
18 | ECLAIRAGE | Dalle led 60*60 encastré | 6500k | 3 | 220V AC 36W | BUREAU DG | NON | INEXISTANT | 1 DEFAILLANT
19 | ECLAIRAGE | BAES |  | 1 | 220V AC 36W | BUREAU DG | NON | INEXISTANT | DEFAILLANT
20 | ECLAIRAGE | Dalle led 60*60 encastré | 6500k | 2 | 220V AC 36W | SALLE SERVEUR | NON | INEXISTANT | BON ÉTAT
21 | ECLAIRAGE | Spot led encastré | 6500k diam 200 | 2 | 220V AC 36W | CIRCULATION LOCAL TECH | NON | INEXISTANT | BON ÉTAT
22 | ECLAIRAGE | Reglette opale | 6500k 120cm | 1 | 220V AC 36W | CUISINE MEZZ | NON | INEXISTANT | BON ÉTAT
23 | ECLAIRAGE | Spot led encastré | 6500k diam 200 | 1 | 220V AC 2×36W | TOILETTES | NON | INEXISTANT | BON ÉTAT
24 | ECLAIRAGE | GLOBE ETANCHE E27 | 6500k | 2 | 220V AC 9W | TOILETTES | NON | INEXISTANT | BON ÉTAT
25 | ECLAIRAGE | EXTRACTEUR D'AIR |  | 3 | 220V AC | TOILETTES | NON | INEXISTANT | BON ÉTAT
| TOTAL ECLAIRAGE |  |  | 60
| COFFRET ELECTRIQUE | COFFRET | PRISMA PACK 144MOD. | 1 |  | LOCAL SERVEUR | NON | INEXISTANT | PAS DE PICTOGRAMME, PAS ETIQUETER, PAS DE SCHEMAS
| COFFRET ELECTRIQUE | COFFRET | PLASTIQUE APP 54MOD | 1 |  | LOCAL SERVEUR | NON | INEXISTANT | PAS DE PICTOGRAMME, PAS ETIQUETER, PAS DE SCHEMAS
| ONDULEUR |  |  |  | 10KVA | LOCAL SERVEUR |  |  | BON ÉTAT
| REGULATEUR |  |  |  | 30KVA | LOCAL SERVEUR |  |  | BON ÉTAT
| CHEF D'EQUIPE |  |  |  |  | RESPONSABLE MAINTENANCE
| NOM: | ASSOUAN |  |  |  | NOM:
| PRENOMS: | KABLAN |  |  |  | PRENOMS:
| DATE: | 2026-03-12 |  |  |  | DATE:
| VISA: |  |  |  |  | VISA: