## DQE ASSOUAN
DEVIS N°
PRESTATION : fourniture des equipements électriques pour correction de defauts
Service Bénéficiaire (Le site) : SIEGE
Demandeur de l'offre : Mr KOULIBALY HOMART
Chargé d'affaire : Mr KOULIBALY HOMART
TECHNICIEN UNIVELECT: N'GUESSAN ARMEL
2025-10-29
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTES | P.U. (CFA) | PRIX T. (CFA)
I | 1ER SOUS SOL |  |  | i
3 | Fil souple bleu 16mm² | ml | 2
4 | Fil souple noir 16mm² | ml | 6
5 | Fil souple noir 6mm² | ml | 30
3 | Fil souple bleu 6mm² | ml | 20
4 | Fil souple bleu 4mm² | ml | 5
5 | Fil souple noir 4mm² | ml | 10
4 | Fil souple bleu 2,5mm² | ml | 5
5 | Fil souple noir 2,5mm² | ml | 10
| Embout de câblage 16mm² | U | 20
| Embout de câble 4mm² | U | 30
| Embout de câblage 6mm² | U | 100
6 | Embout de câblage 2,5mm² | U | 20
7 | DQE | U | 1
II | Coffret normal infirmerie
1 | Interrupteur Differentiel 4P 40A 30mA | U | 1
III | Local tri-check
1 | Coffret apparent (4*24) 96module PrismaSet XS LVSXL424 - porte pleine | U | 1
2 | Repartiteur 4P 125A ref LGY412548 | U | 1
3 | Disjoncteur 4P-63A schneider | U | 1
4 | Disjoncteur 4P-25A schneider | U | 1
5 | Parafoudre 4P-20kA type 2 | U | 1
6 | Interrupteur differentiel 4P-25A 300mA | U | 1
7 | Interrupteur differentiel 4P-40A 30mA | U | 1
8 | DPN 16A | U | 7
9 | DPN 10A | U | 7
10 | Telerupteur 2P-16A | U | 3
11 | Repartiteur 4P 100A ref LGY410048 | U | 2
12 | Câble HG1000 5G16mm² | ml | 20
13 | Câble VGV 3*2,5mm² | ml | 100
14 | Câble VGV 3*1,5mm² | ml | 100
15 | Boite plexo 280*160 | U | 2
16 | Barrette de domino 16A legrand | U | 6
17 | Barrette de domino 25A legrand | U | 1
18 | Barrette de domino 10A legrand | U | 6
19 | Fil souple bleu 16mm² | ml | 3
20 | Fil souple noir 16mm² | ml | 6
21 | Fil souple noir 6mm² | ml | 20
22 | Fil souple bleu 6mm² | ml | 10
23 | Fil souple bleu 10mm² | ml | 10
24 | Fil souple noir 10mm² | ml | 20
25 | Fil souple bleu 2,5mm² | ml | 10
26 | Fil souple noir 2,5mm² | ml | 20
27 | Embout de câblage 16mm² | U | 20
28 | Embout de câble 10mm² | U | 30
29 | Embout de câblage 6mm² | U | 50
30 | Embout de câblage 2,5mm² | U | 100
31 | Bornier de 16mm² | U | 6
32 | Bornier de 4mm² | U | 35
33 | Collier colring | U | 100
34 | Cheville fisher n°12 | U | 6
35 | Cheville fisher n°8 |  | 30
36 | Tirfond n°10 |  | 6
37 | Vis parker n°8 |  | 30
38 | Chemin de câble 200*50 | lg | 2
39 | Support direct pour chemin | U | 6
| Mise en œuvre | ens | 1
Fourniture
Pose des equipements
Raccordement et mise en service
Durée d'intervention : 4 jours
Nombre d'intervenants : 2
outillage:
Caisse à outils
Escabeau
Perceuse
TOTAL HT |  |  |  |  | 0
TVA (18%) |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
Arrêté le présent devis à la somme de:
SERVICE COMMERCIAL
CLIENT: SGCI
ADRESSE: 01 BP 1355 ABIDJAN 01
TEL : 27 20 20 10 10
FAX : 27 20 20 14 92
N°CC : 0100774W

## DETAIL
DEVIS N°
PRESTATION :FOURNITURE ET REMPLACEMENT DES
EQUIPEMENTS ELECTRIQUES APRES MAINTENANCE - 1 ER SOUS SOL
Service Bénéficiaire : PLATEAU SIEGE
Demandeur de l'offre : KOULIBALY HOMART
Chargé d'affaire : KOULIBALY HOMART
TECHNICIEN UNIVELECT: N'GUESSAN ARMEL
2025-10-29
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTES | P.U. (CFA) | PRIX T. (CFA)
I | Coffret Clim caisse principale
3 | Fil souple bleu 16mm² | ml | 2 | 2399.8 | 4799.6 | 1846 | 1.3 | 2399.8
4 | Fil souple noir 16mm² | ml | 6 | 2400 | 14400 | 1841 | 1.3 | 2393.3
5 | Fil souple noir 6mm² | ml | 30 | 1100 | 33000 | 821 | 1.3 | 1067.3
3 | Fil souple bleu 6mm² | ml | 20 | 1100 | 22000 | 788 | 1.3 | 1024.4
4 | Fil souple bleu 4mm² | ml | 5 | 720 | 3600 | 531 | 1.3 | 690.3
5 | Fil souple noir 4mm² | ml | 10 | 720 | 7200 | 531 | 1.3 | 690.3
4 | Fil souple bleu 2,5mm² | ml | 5 | 600 | 3000 | 332 | 1.3 | 431.6
5 | Fil souple noir 2,5mm² | ml | 10 | 600 | 6000 | 332 | 1.3 | 431.6
| Embout de câblage 16mm² | Pqt | 1 | 20000 | 20000 | 242 | 1.3 | 314.6
| Embout de câble 4mm² | Pqt | 1 | 15000 | 15000 |  | 1.3 | 0
| Embout de câblage 6mm² | Pqt | 1 | 10000 | 10000 | 94 | 1.3 | 122.2
6 | Embout de câblage 2,5mm² | U | 20 | 100 | 2000 | 53 | 1.3 | 68.9
7 | Interrupteur Differentiel 4P 63A 300mA | U | 1 | 91000 | 91000 | 39792 | 1.3 | 51729.6
1.3
II | Coffret normal infirmerie |  |  |  | 0 |  | 1.3 | 0
1 | Interrupteur Differentiel 4P 40A 30mA | U | 1 | 62000 | 62000 | 45301 | 1.3 | 58891.3
III | Local tri-check |  |  |  | 0 |  | 1.3 | 0
1 | Coffret apparent (4*24) 96module PrismaSet XS LVSXL424 - porte pleine | U | 1 | 282353.5 | 282353.5 | 217195 | 1.3 | 282353.5
2 | Repartiteur 4P 125A ref LGY412548 | U | 1 | 23500 | 23500 | 16686 | 1.3 | 21691.8
3 | Disjoncteur 4P-63A schneider | U | 1 | 51729.6 | 51729.6 | 39792 | 1.3 | 51729.6
4 | Disjoncteur 4P-25A schneider | U | 1 | 29900 | 29900 | 22011 | 1.3 | 28614.3
5 | Parafoudre 4P-20kA type 2 | U | 1 | 95000 | 95000 | 65896 | 1.3 | 85664.8
6 | Interrupteur differentiel 4P-25A 300mA | U | 1 | 59883.2 | 59883.2 | 46064 | 1.3 | 59883.2
7 | Interrupteur differentiel 4P-40A 30mA | U | 1 | 62000 | 62000 | 43500 | 1.3 | 56550
8 | DPN 16A | U | 7 | 7500 | 52500 |  | 1.3 | 0
9 | DPN 10A | U | 7 | 7500 | 52500 |  | 1.3 | 0
10 | Telerupteur 2P-16A | U | 3 | 23903.1 | 71709.3 | 18387 | 1.3 | 23903.1
11 | Repartiteur 4P 100A ref LGY410048 | U | 2 | 19000 | 38000 |  | 1.3 | 0
12 | Câble HG1000 5G16mm² | ml | 20 | 11407.5 | 228150 | 8775 | 1.3 | 11407.5
13 | Câble VGV 3*2,5mm² | ml | 100 | 1200 | 120000 |  | 1.3 | 0
14 | Câble VGV 3*1,5mm² | ml | 100 | 1100 | 110000 |  | 1.3 | 0
15 | Boite plexo 280*160 | U | 2 | 2500 | 5000 |  | 1.3
16 | Barrette de domino 16A legrand | U | 6 | 3600 | 21600 |  | 1.3
17 | Barrette de domino 25A legrand | U | 1 | 5000 | 5000 |  | 1.3
18 | Barrette de domino 10A legrand | U | 6 | 3600 | 21600 |  | 1.3
38 | Chemin de câble 200*50 | lg | 2 | 7358 | 14716 | 5660 | 1.3 | 7358
39 | Support direct pour chemin | U | 6 | 2500 | 15000 | 1745 | 1.3 | 2268.5
19 | Fil souple bleu 16mm² | ml | 3 | 2400 | 7200 | 1846 | 1.3 | 2399.8
20 | Fil souple noir 16mm² | ml | 6 | 2400 | 14400 | 1841 | 1.3 | 2393.3
21 | Fil souple noir 6mm² | ml | 20 | 1100 | 22000 |  | 1.3
22 | Fil souple bleu 6mm² | ml | 10 | 1100 | 11000 |  | 1.3
23 | Fil souple bleu 10mm² | ml | 10 | 1400 | 14000 |  | 1.3
24 | Fil souple noir 10mm² | ml | 20 | 1400 | 28000 |  | 1.3
25 | Fil souple bleu 2,5mm² | ml | 10 | 600 | 6000 |  | 1.3
26 | Fil souple noir 2,5mm² | ml | 20 | 600 | 12000 |  | 1.3
27 | Embout de câblage 16mm² | U | 20 | 720 | 14400 |  | 1.3
28 | Embout de câble 10mm² | pqt | 1 | 20000 | 20000 |  | 1.3
29 | Embout de câblage 6mm² | pqt | 1 | 20000 | 20000 |  | 1.3
30 | Embout de câblage 2,5mm² | Pqt | 1 | 15000 | 15000 |  | 1.3
31 | Bornier de 16mm² | U | 6 | 240 | 1440 |  | 1.3
32 | Bornier de 4mm² | U | 35 | 100 | 3500 |  | 1.3
33 | Collier colring | pqt | 1 | 10000 | 10000 |  | 1.3
34 | Cheville fisher n°12 | U | 6 | 100 |  |  | 1.3
35 | Cheville fisher n°8 |  | 30 | 50 |  |  | 1.3
36 | Tirfond n°10 |  | 6 | 180 |  |  | 1.3
37 | Vis parker n°8 |  | 30 | 100 |  |  | 1.3
[5 empty] | 0 |  | 1.3 | 0
Remplacement des équipements - Travaux sous contrat
1.3
| Validité de l'offre : 01 Mois | [5 empty] | 1.3
Delai d'éxecution des travaux : 04 jours
TOTAL HT |  |  |  |  | 1853081.2
TVA (18%) |  |  |  |  | 333554.616
TOTAL TTC |  |  |  |  | 2186635.816
Arrêté le présent devis à la somme de:
SERVICE COMMERCIAL
CLIENT: SGCI
ADRESSE: 01 BP 1355 ABIDJAN 01
TEL : 27 20 20 10 10
FAX : 27 20 20 14 92
N°CC : 0100774W

## COFFRET CLIM
DEVIS N°0972/2025
PRESTATION :FOURNITURE ET REMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES POUR CORRECTION DE RELEVE SOCOTEC 1er SOUS SOL
(COFFRET CLIM-COFFRET NORMAL INFIMIERIE)
Service Bénéficiaire : PLATEAU SIEGE
Demandeur de l'offre : KOULIBALY HOMART
Chargé d'affaire : KOULIBALY HOMART
TECHNICIEN UNIVELECT: N'GUESSAN ARMEL
DATE :28/11/2025
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTES | P.U. (CFA) | PRIX T. (CFA)
1 | Coffret Clim caisse principale
1.1 | Interrupteur Differentiel 4P 63A 300mA | U | 1 | 91000 | 91000 | 39792 | 1.3 | 51729.6
1.2 | Fil souple bleu 16mm² | ml | 2 | 2399.8 | 4799.6 | 1846 | 1.3 | 2399.8
1.3 | Fil souple noir 16mm² | ml | 6 | 2400 | 14400 | 1841 | 1.3 | 2393.3
1.4 | Fil souple noir 6mm² | ml | 30 | 1100 | 33000 | 821 | 1.3 | 1067.3
1.5 | Fil souple bleu 6mm² | ml | 20 | 1100 | 22000 | 788 | 1.3 | 1024.4
1.6 | Fil souple bleu 4mm² | ml | 5 | 720 | 3600 | 531 | 1.3 | 690.3
1.7 | Fil souple noir 4mm² | ml | 10 | 720 | 7200 | 531 | 1.3 | 690.3
1.8 | Fil souple bleu 2,5mm² | ml | 5 | 600 | 3000 | 332 | 1.3 | 431.6
1.9 | Fil souple noir 2,5mm² | ml | 10 | 600 | 6000 | 332 | 1.3 | 431.6
1.10 | Embout de câblage 16mm² | Pqt | 1 | 20000 | 20000 | 242 | 1.3 | 314.6
1.11 | Embout de câble 4mm² | Pqt | 1 | 15000 | 15000 |  | 1.3 | 0
1.12 | Embout de câblage 6mm² | Pqt | 1 | 15000 | 15000 | 94 | 1.3 | 122.2
1.13 | Embout de câblage 2,5mm² | Pqt | 1 | 15000 | 15000 | 53 | 1.3 | 68.9
2 | Coffret normal infirmerie | [5 empty] | 1.3 | 0
2.1 | Interrupteur Differentiel 4P 40A 30mA | U | 1 | 62000 | 62000 | 43500 | 1.3 | 56550
Remplacement des équipements - Travaux sous contrat
1.3
| Validité de l'offre : 01 Mois | [5 empty] | 1.3
Delai d'éxecution des travaux : 1 jour
TOTAL HT |  |  |  |  | 311999.6
TVA (18%) |  |  |  |  | 56159.928
TOTAL TTC |  |  |  |  | 368159.528
Arrêté le présent devis à la somme de:
Trois cent soixante-huit mille cent soixante Francs CFA
SERVICE COMMERCIAL
CLIENT: SGCI
ADRESSE: 01 BP 1355 ABIDJAN 01
TEL : 27 20 20 10 10
FAX : 27 20 20 14 92
N°CC : 0100774W

## LOCAL TRI CHECK OK
DEVIS N°0971/2025
PRESTATION :FOURNITURE ET REMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES POUR CORRECTION DE RELEVE SOCOTEC 1er SOUS SOL
(LOCAL TRI CHECK)
Service Bénéficiaire : PLATEAU SIEGE
Demandeur de l'offre : KOULIBALY HOMART
Chargé d'affaire : KOULIBALY HOMART
TECHNICIEN UNIVELECT: N'GUESSAN ARMEL
DATE :28/11/2025
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTES | P.U. (CFA) | PRIX T. (CFA)
1 | Coffret apparent 96 modules | u | 1 | 285000 | 285000 | 217195 | 1.3 | 282353.5
2 | Repartiteur 4P 125A | u | 1 | 23500 | 23500 | 16686 | 1.3 | 21691.8
3 | Disjoncteur 4P-63A | u | 1 | 51729.6 | 51729.6 | 39792 | 1.3 | 51729.6
4 | Disjoncteur 4P-25A | u | 1 | 29900 | 29900 | 22011 | 1.3 | 28614.3
5 | Parafoudre 4P-20kA type 2 | u | 1 | 95000 | 95000 | 65896 | 1.3 | 85664.8
6 | Interrupteur differentiel 4P-25A 300mA | u | 1 | 59883.2 | 59883.2 | 46064 | 1.3 | 59883.2
7 | Interrupteur differentiel 4P-40A 30mA | u | 1 | 62000 | 62000 | 43500 | 1.3 | 56550
8 | DPN 16A | u | 7 | 7500 | 52500 |  | 1.3 | 0
9 | DPN 10A | u | 7 | 7500 | 52500 |  | 1.3 | 0
10 | Telerupteur 2P-16A | u | 3 | 25000 | 75000 | 18387 | 1.3 | 23903.1
11 | Repartiteur 4P 100A | u | 2 | 19000 | 38000 | 1 | 1.3 | 1.3
12 | Câble HG1000 5G16mm² | ml | 20 | 11407.5 | 228150 | 8775 | 1.3 | 11407.5
13 | Câble VGV 3*2,5mm² | ml | 100 | 1200 | 120000 |  | 1.3 | 0
14 | Câble VGV 3*1,5mm² | ml | 100 | 1100 | 110000 |  | 1.3 | 0
15 | Boite plexo 280*160 | u | 2 | 6500 | 13000 | 4251 | 1.3 | 5526.3
16 | Barrette de domino 16A legrand | u | 6 | 3600 | 21600 |  | 1.3
17 | Barrette de domino 25A legrand | u | 1 | 5000 | 5000 |  | 1.3
18 | Barrette de domino 10A legrand | u | 6 | 3600 | 21600 |  | 1.3
19 | Chemin de câble 200*50 | lg | 2 | 9100 | 18200 | 7000 | 1.3 | 9100
20 | Support direct pour chemin | u | 6 | 3000 | 18000 | 1745 | 1.3 | 2268.5
21 | Fil souple bleu 16mm² | ml | 3 | 2400 | 7200 | 1846 | 1.3 | 2399.8
22 | Fil souple noir 16mm² | ml | 6 | 2400 | 14400 | 1841 | 1.3 | 2393.3
23 | Fil souple noir 6mm² | ml | 20 | 1100 | 22000 |  | 1.3 | 0
24 | Fil souple bleu 6mm² | ml | 10 | 1100 | 11000 |  | 1.3 | 0
25 | Fil souple bleu 10mm² | ml | 10 | 2100 | 21000 | 1463 | 1.3 | 1901.9
26 | Fil souple noir 10mm² | ml | 20 | 2100 | 42000 | 1463 | 1.3 | 1901.9
27 | Fil souple bleu 2,5mm² | ml | 10 | 600 | 6000 |  | 1.3 | 0
Suite 1/1 du devis 0971/2025
28 | Fil souple noir 2,5mm² | ml | 20 | 600 | 12000 |  | 1.3 | 0
29 | Embout de câble 10mm² | pqt | 1 | 20000 | 20000 |  | 1.3 | 0
30 | Embout de câblage 6mm² | pqt | 1 | 15000 | 15000 |  | 1.3 | 0
31 | Embout de câblage 2,5mm² | Pqt | 1 | 15000 | 15000 |  | 1.3 | 0
32 | Bornier de 16mm² | u | 6 | 1350 | 8100 | 1034 | 1.3 | 1344.2
33 | Bornier de 4mm² | u | 35 | 676 | 23660 | 520 | 1.3 | 676
34 | Collier colring | pqt | 1 | 10000 | 10000 |  | 1.3
Accessoires dvers de pose - Materiels sous contrat
Remplacement des équipements - Travaux sous contrat
1.3
| Validité de l'offre : 01 Mois | [5 empty] | 1.3
Delai d'éxecution des travaux : 04 jours
TOTAL HT |  |  |  |  | 1607922.8
TVA (18%) |  |  |  |  | 289426.104
TOTAL TTC |  |  |  |  | 1897348.904
Arrêté le présent devis à la somme de:
Un million huit cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent quarante-neuf Francs CFA
SERVICE COMMERCIAL
CLIENT: SGCI
ADRESSE: 01 BP 1355 ABIDJAN 01
TEL : 27 20 20 10 10
FAX : 27 20 20 14 92
N°CC : 0100774W