## DQE LOBA
DEVIS N°
OBJET: | TRAVAUX DE MAINTENANCE DU POSTE TRANSFORMATEUR H59
SITE : | USINE CCP MACACI
Date : 11/08/2025
N° | DÉSIGNATIONS DES OUVRAGES | U | QTÉ | PU | MONTANT
1 | TRANSFORMATEUR 630KV : Entretien de transformateur " Essais électriques ( Rapport de transformation, mesure de résistance d'isolement ,Mesure de résistances des enroulement, Impédance de court circuit), Prélèvement d'huile pour analyse ( Analyse standard et Gaz dissous), Contrôle des point de serrage, Contrôle du niveau de l'huile, Inspection des joints et remplacement si nécessaire, Niveau de l'huile et appoint si nécessaire " | Ens | 1 | 500000 | 500000
2 | CELLULES HTA (IM,IM , QM) : (Graissage de commande et des ressorts, Contrôle des voyants présence tension, Contrôle du jeu de fusible, Nettoyage des isolateurs, Contrôle de serrage des câbles et extrémités. Contrôle du mécanisme d'enclenchement et de déclenchement) | Ens | 3 | 100000 | 300000
3 | Entretien du local transformateur : (Inspection visuelle, Contrôle visuel des isolateurs, des têtes de câbles et graissage du volet de protection. Recherchez les signes de dommages visibles, comme des brûlures ou de la corrosion, Dépoussiérez l'armoire intérieurement et extérieurement, Utilisez un aspirateur pour éviter d'incruster les particules dans les composants et le nettoyage de l'ensemble du poste. | Ens | 1 | 150000 | 150000
4 | Frais d'indemnité de coupure et de mobilisation des agents d'exploitation du réseau électrique | Ens | 1
| CONDITIONS COMMERCIALES |  |  |  | 0
| Validité de l'offre : |  |  |  | 0
| Nombre de technicien | u | 3 |  | 0
| Délai d'exécution des travaux : | J | 2 |  | 0
| Règlement : selon nos termes |  |  |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 950000
TVA 18% |  |  |  |  | 171000
TOTAL TTC |  |  |  |  | 1121000
Arrêté le présent devis à la somme de :
SERVICE COMMERCIAL
CLIENT: CCP
ADRESSE:
TEL :
FAX :
N°CC :

## Detail
DEVIS N°
MAINTENANCE PREVENTIVE PONCTUELLE DU POSTE
TRANSFORMATEUR H59
USINE CCP MACACI |  |  |  | Date : 11/08/2025
N° | DÉSIGNATIONS DES OUVRAGES | U | QTÉ | PU | MONTANT
1 | TRANSFORMATEUR 630KV : Entretien de transformateur " Essais électriques ( Rapport de transformation, mesure de résistance d'isolement ,Mesure de résistances des enroulement, Impédance de court circuit), Prélèvement d'huile pour analyse ( Analyse standard et Gaz dissous), Contrôle des point de serrage, Contrôle du niveau de l'huile, Inspection des joints et remplacement si nécessaire, Niveau de l'huile et appoint si nécessaire " | Ens | 1 | 900000 | 900000 | 500000 | 1.8 | 900000
2 | CELLULES HTA (IM,IM , QM) : (Graissage de commande et des ressorts, Contrôle des voyants présence tension, Contrôle du jeu de fusible, Nettoyage des isolateurs, Contrôle de serrage des câbles et extrémités. Contrôle du mécanisme d'enclenchement et de déclenchement) | Ens | 3 | 180000 | 540000 | 100000 | 1.8 | 180000
3 | Entretien du local transformateur : (Inspection visuelle, Contrôle visuel des isolateurs, des têtes de câbles et graissage du volet de protection. Recherchez les signes de dommages visibles, comme des brûlures ou de la corrosion, Dépoussiérez l'armoire intérieurement et extérieurement, Utilisez un aspirateur pour éviter d'incruster les particules dans les composants et le nettoyage de l'ensemble du poste. | Ens | 1 | 270000 | 270000 | 150000 | 1.8 | 270000
4 | Frais d'indemnité de coupure et de mobilisation des agents d'exploitation du réseau électrique | Ens | 1 | 170000 | 170000 |  | 1.8 | 0
0
CONDITIONS COMMERCIALES
Validité de l'offre : 01 Mois
Délai d'exécution des travaux : Selon planning
Condtions de règlement : Selon nos termes
TOTAL HT |  |  |  |  | 1880000
TVA 18% |  |  |  |  | 338400
TOTAL TTC |  |  |  |  | 2218400
Arrêté le présent devis à la somme de :
SERVICE COMMERCIAL
CLIENT: CCP
ADRESSE:
TEL :
FAX :
N°CC :

## Devis ok
DEVIS N°0694 /2025
MAINTENANCE PREVENTIVE PONCTUELLE DU POSTE
TRANSFORMATEUR H59
USINE CCP MACACI |  |  |  | Date : 18/08/2025
N° | DÉSIGNATIONS DES OUVRAGES | U | QTÉ | PU | MONTANT
1 | TRANSFORMATEUR 630KV : Entretien de transformateur " Essais électriques ( Rapport de transformation, mesure de résistance d'isolement ,Mesure de résistances des enroulement, Impédance de court circuit), Prélèvement d'huile pour analyse ( Analyse standard et Gaz dissous), Contrôle des point de serrage, Contrôle du niveau de l'huile, Inspection des joints et remplacement si nécessaire, Niveau de l'huile et appoint si nécessaire " | Ens | 1 | 900000 | 900000 | 500000 | 1.8 | 900000
2 | CELLULES HTA (IM,IM , QM) : (Graissage de commande et des ressorts, Contrôle des voyants présence tension, Contrôle du jeu de fusible, Nettoyage des isolateurs, Contrôle de serrage des câbles et extrémités. Contrôle du mécanisme d'enclenchement et de déclenchement) | Ens | 3 | 180000 | 540000 | 100000 | 1.8 | 180000
3 | Entretien du local transformateur : (Inspection visuelle, Contrôle visuel des isolateurs, des têtes de câbles et graissage du volet de protection. Recherchez les signes de dommages visibles, comme des brûlures ou de la corrosion, Dépoussiérez l'armoire intérieurement et extérieurement, Utilisez un aspirateur pour éviter d'incruster les particules dans les composants et le nettoyage de l'ensemble du poste. | Ens | 1 | 270000 | 270000 | 150000 | 1.8 | 270000
4 | Frais d'indemnité de coupure et de mobilisation des agents d'exploitation du réseau électrique | Ens | 1 | 170000 | 170000 |  | 1.8 | 0
0
CONDITIONS COMMERCIALES
Validité de l'offre : 01 Mois
Délai d'exécution des travaux : Selon planning
Condtions de règlement : Selon nos termes
TOTAL HT |  |  |  |  | 1880000
REMISE EXCEPTIONNELLE |  |  |  |  | 200000
TOTAL HT NET |  |  |  |  | 1680000
TVA 18% |  |  |  |  | 338400
TOTAL TTC |  |  |  |  | 2018400
Arrêté le présent devis à la somme de :
Deux millions dix-huit mille quatre cents Francs CFA
SERVICE COMMERCIAL
CLIENT: Compagnie des Caoutchoucs du PAKIDIE
ADRESSE: 01 BP 1191 ABIDJAN 01
TEL : 27 20 30 51 15
FAX : 27 20 30 51 16
N°CC : 6014528J