## DQE LOBA
DEVIS N°
FOURNITURE ET CORRECTION DES
INSTALLATIONS ET COFFRETS ELECTRIQUES |  |  |  | Date : 05/01/2026
DRP-ARSN COCODY ATCI AKOUEDO
N° | DÉSIGNATIONS DES OUVRAGES | U | QTÉ | PU | MONTANT
I | Mise en conformité des coffrets électriques
1 | Coffret normal RDC
1.1 | Coffret encastré 5*24 modules | U | 1 | 278931 | 278931
1.2 | Disjoncteur modulaire 4P-100A | U | 1 | 145182 | 145182
1.3 | Disjoncteur modulaire 4P-63A | U | 1 | 38271 | 38271
1.4 | Disjoncteur modulaire 4P-25A | U | 2 | 31376 | 62752
1.5 | Parafoudre 4P-20kA T2 | U | 1 | 64904 | 64904
1.6 | Inter differentiel 4P-40A 30mA | U | 4 | 45301 | 181204
1.7 | Inter differentiel 4P-25A 30mA | U | 2 | 43235 | 86470
1.8 | DPN 20A | U | 15 | 5100 | 76500
1.9 | DPN 16A | U | 5 | 5100 | 25500
1.10 | DPN 10A | U | 8 | 5100 | 40800
1.11 | Repartiteur 4P-125A | U | 1 | 17550 | 17550
2 | Coffret normal etage
2.1 | Interrupteur sectionneur 4P-63A | U | 1 | 38271 | 38271
2.2 | Disjoncteur 4P-25A | U | 1 | 31376 | 31376
2.3 | Parafoudre 4P-20kA T2 | U | 1 | 64904 | 64904
2.4 | Inter differentiel 4P-25A 30mA | U | 2 | 43235 | 86470
2.5 | Inter differentiel 4P-40A 30mA | U | 4 | 45301 | 181204
2.6 | Repartiteur 4P-100A | U | 1 | 17550 | 17550
2.7 | DPN 16A | U | 10 | 5100 | 51000
2.8 | DPN 10A | U | 8 | 5100 | 40800
2.9 | DPN 20A | U | 5 | 5100 | 25500
2.10 | Coffret encastré 5*18 modules | U | 1 | 139761 | 139761
2.11 | Fil souple noir 16mm² | ml | 20 | 1688 | 33760
2.12 | Fil souple bleu 16mm² | ml | 10 | 1688 | 16880
2.13 | Fil souple noir 10mm² | ml | 30 | 1441 | 43230
2.14 | Fil souple bleu 10mm² | ml | 25 | 1441 | 36025
| Fil souple bleu 6mm² | ml | 25 | 829 | 20725
| Fil souple bleu 6mm² | ml | 25 | 829 | 20725
2.15 | Fil souple noir 2,5mm² | ml | 50 | 332 | 16600
2.16 | Fil souple bleu 2,5mm² | ml | 50 | 332 | 16600
2.17 | Embout de câblage 16mm² | U | 100 | 99 | 9900
| Embout de câblage 10mm² | U | 100 | 56 | 5600
2.18 | Embout de câblage 6mm² | U | 150 | 42 | 6300
2.19 | Embout de câblage 2,5mm² | U | 300 | 35 | 10500
2.20 | Collier colring | U | 2 | 2565 | 5130
II | Separation circuits prises de courant et clim
1 | Câble VGV 3*2,5mm² | ml | 600 | 855 | 513000
2 | Goulotte 80*80 | lg | 6 | 9500 | 57000
3 | Goulotte adhesive 40*16 | lg | 30 | 1547 | 46410
4 | Dismatic apparent 20A | U | 6 | 12500 | 75000
III | Remplacement des luminaires defectueux
1 | Spot led apparent rond 6500k diam 200 | U | 15 | 25300 | 379500
2 | Tube led 120cm | U | 8 | 2813 | 22504
| Tube led 60cm | U | 1 | 2813 | 2813
| Ampoule led E27 6500k 18w | U | 4 | 2782 | 11128
| Globe étanche en E27 | U | 1 | 6353 | 6353
| Interrupteur encastré double allumage | U | 1 | 6291 | 6291
| Reglette mono nue 120cm | U | 2 | 5205 | 10410
Accessoires
| Vis parker n°8 | U | 150 | 25 | 3750
| Cheville fisher n°8 | U | 150 | 25 | 3750
| Boite de derivation 240*160 | U | 1 | 17753 | 17753
| Barrette de domino 25A legrand | U | 2 | 3938 | 7876
| Barrette de domino 16A legrand | U | 3 | 1716 | 5148
| Barrette de domino 10A legrand | U | 4 | 1053 | 4212
| Mise en œuvre: | Ens | 1 | 520700 | 520700
mise hors tension
depose et pose des equipements electriques
Raccordement et mise en marche
NOMBRE D'INTERVENANTS : 2
DELAIS DE TRAVAUX : 07 jours
OUTILLAGE:
Escabeau
Perceuse
Caisse à outil
TOTAL HT |  |  |  |  | 3630473
TVA 18% |  |  |  |  | 653485.14
TOTAL TTC |  |  |  |  | 4283958.14
Arrêté le présent devis à la somme de :
SERVICE COMMERCIAL
CLIENT : DRP-ARSN
ADRESSE :
TEL :
FAX :
N°CC :

## Detail
DEVIS N°0004/2026
FOURNITURE ET CORRECTION DES
INSTALLATIONS ET COFFRETS ELECTRIQUES |  |  |  | Date : 05/01/2026
DRP-ARSN COCODY ATCI AKOUEDO
N° | DÉSIGNATIONS DES OUVRAGES | U | QTÉ | PU | MONTANT
I | MISE EN CONFORMITE DES COFFRETS ELECTRIQUES
1 | COFFRET NORMAL RDC
1.1 | Coffret encastré 5*24 modules | U | 1 | 334717.2 | 334717.2 | 278931 | 1.2 | 334717.2
1.2 | Disjoncteur modulaire 4P-100A | U | 1 | 174218.4 | 174218.4 | 145182 | 1.2 | 174218.4
1.3 | Disjoncteur modulaire 4P-63A | U | 1 | 45925.2 | 45925.2 | 38271 | 1.2 | 45925.2
1.4 | Disjoncteur modulaire 4P-25A | U | 2 | 37651.2 | 75302.4 | 31376 | 1.2 | 37651.2
1.5 | Parafoudre 4P-20kA T2 | U | 1 | 77884.8 | 77884.8 | 64904 | 1.2 | 77884.8
1.6 | Inter differentiel 4P-40A 30mA | U | 4 | 54361.2 | 217444.8 | 45301 | 1.2 | 54361.2
1.7 | Inter differentiel 4P-25A 30mA | U | 2 | 51882 | 103764 | 43235 | 1.2 | 51882
1.8 | DPN 20A | U | 15 | 6600 | 99000 | 5500 | 1.2 | 6600
1.9 | DPN 16A | U | 5 | 6120 | 30600 | 5100 | 1.2 | 6120
1.10 | DPN 10A | U | 8 | 6120 | 48960 | 5100 | 1.2 | 6120
1.11 | Repartiteur 4P-125A | U | 1 | 25267.2 | 25267.2 | 21056 | 1.2 | 25267.2
2 | COFFRET NORMAL ETAGE
2.1 | Interrupteur sectionneur 4P-63A | U | 1 | 45925.2 | 45925.2 | 38271 | 1.2 | 45925.2
2.2 | Disjoncteur 4P-25A | U | 1 | 37651.2 | 37651.2 | 31376 | 1.2 | 37651.2
2.3 | Parafoudre 4P-20kA T2 | U | 1 | 79075.2 | 79075.2 | 65896 | 1.2 | 79075.2
2.4 | Inter differentiel 4P-25A 30mA | U | 2 | 51882 | 103764 | 43235 | 1.2 | 51882
2.5 | Inter differentiel 4P-40A 30mA | U | 4 | 54361.2 | 217444.8 | 45301 | 1.2 | 54361.2
2.6 | Repartiteur 4P-100A | U | 1 | 21600 | 21600 | 18000 | 1.2 | 21600
2.7 | DPN 16A | U | 10 | 6120 | 61200 | 5100 | 1.2 | 6120
2.8 | DPN 10A | U | 8 | 6120 | 48960 | 5100 | 1.2 | 6120
2.9 | DPN 20A | U | 5 | 6600 | 33000 | 5500 | 1.2 | 6600
2.10 | Coffret encastré 5*18 modules | U | 1 | 167713.2 | 167713.2 | 139761 | 1.2 | 167713.2
2.11 | Fil souple noir 16mm² | ml | 20 | 2025.6 | 40512 | 1688 | 1.2 | 2025.6
2.12 | Fil souple bleu 16mm² | ml | 10 | 2025.6 | 20256 | 1688 | 1.2 | 2025.6
2.13 | Fil souple noir 10mm² | ml | 30 | 1729.2 | 51876 | 1441 | 1.2 | 1729.2
2.14 | Fil souple bleu 10mm² | ml | 25 | 1729.2 | 43230 | 1441 | 1.2 | 1729.2
| Fil souple bleu 6mm² | ml | 25 | 994.8 | 24870 | 829 | 1.2 | 994.8
| Fil souple bleu 6mm² | ml | 25 | 994.8 | 24870 | 829 | 1.2 | 994.8
2.15 | Fil souple noir 2,5mm² | ml | 50 | 398.4 | 19920 | 332 | 1.2 | 398.4
2.16 | Fil souple bleu 2,5mm² | ml | 50 | 398.4 | 19920 | 332 | 1.2 | 398.4
2.17 | Embout de câblage 16mm² | U | 100 | 180 | 18000 | 150 | 1.2 | 180
| Embout de câblage 10mm² | U | 100 | 180 | 18000 | 150 | 1.2 | 180
2.18 | Embout de câblage 6mm² | U | 150 | 120 | 18000 | 100 | 1.2 | 120
2.19 | Embout de câblage 2,5mm² | U | 300 | 60 | 18000 | 50 | 1.2 | 60
2.20 | Collier colring | U | 2 | 3078 | 6156 | 2565 | 1.2 | 3078
II | SEPARATION CIRCUITS PRISES DE COYRANT ET CLIM
1 | Câble VGV 3*2,5mm² | ml | 600 | 1100 | 660000 | 900 | 1.2 | 1080
2 | Goulotte 80*80 | lg | 6 | 11400 | 68400 | 9500 | 1.2 | 11400
3 | Goulotte adhesive 40*16 | lg | 30 | 3712.8 | 111384 | 3094 | 1.2 | 3712.8
4 | Dismatic apparent 20A | U | 6 | 15000 | 90000 | 12500 | 1.2 | 15000
III | REMPLACEMENT DES LUMINAIRES | [5 empty] | 1.2
1 | Spot led apparent rond 6500k diam 200 | U | 15 | 30360 | 455400 | 25300 | 1.2 | 30360
2 | Tube led 120cm | U | 8 | 5000 | 40000 | 2813 | 1.2 | 3375.6
| Tube led 60cm | U | 1 | 5000 | 5000 | 2813 | 1.2 | 3375.6
| Ampoule led E27 6500k 18w | U | 4 | 3669.6 | 14678.4 | 3058 | 1.2 | 3669.6
| Globe étanche en E27 | U | 1 | 7623.6 | 7623.6 | 6353 | 1.2 | 7623.6
| Interrupteur encastré double allumage | U | 1 | 7549.2 | 7549.2 | 6291 | 1.2 | 7549.2
| Reglette mono nue 120cm | U | 2 | 10395.6 | 20791.2 | 8663 | 1.2 | 10395.6
ACCESSOIRES
| Vis parker n°8 | U | 150 | 30 | 4500 | 25 | 1.2 | 30
| Cheville fisher n°8 | U | 150 | 60 | 9000 | 50 | 1.2 | 60
| Boite de derivation 240*160 | U | 1 | 21303.6 | 21303.6 | 17753 | 1.2 | 21303.6
| Barrette de domino 25A legrand | U | 2 | 4725.6 | 9451.2 | 3938 | 1.2 | 4725.6
| Barrette de domino 16A legrand | U | 3 | 2059.2 | 6177.6 | 1716 | 1.2 | 2059.2
| Barrette de domino 10A legrand | U | 4 | 1263.6 | 5054.4 | 1053 | 1.2 | 1263.6
| MISE EN ŒUVRE | Ens | 1 | 624840 | 624840 | 520700 | 1.2 | 624840
CONDITIONS COMMERCIALES
Validité de l'offre : 01 Mois
Délai d'exécution des travaux : 07 jours
Condition de règlement : Selon nos termes
TOTAL HT |  |  |  |  | 4534180.8 | 1360254.24
TVA 18% |  |  |  |  | 816152.544
TOTAL TTC |  |  |  |  | 5350333.344
Arrêté le présent devis à la somme de :
SERVICE COMMERCIAL
CLIENT : DRP-ARSN
ADRESSE :
TEL :
FAX :
N°CC :

## Devis ANNULE
DEVIS N°0005/2026
FOURNITURE ET CORRECTION DES
INSTALLATIONS ET COFFRETS ELECTRIQUES |  |  |  | Date : 06/01/2026
DRP-ARSN COCODY ATCI AKOUEDO
N° | DÉSIGNATIONS DES OUVRAGES | U | QTÉ | PU | MONTANT
I | MISE EN CONFORMITE DES COFFRETS ELECTRIQUES
1 | COFFRET NORMAL RDC | Ens | 1 | 1233084 | 1233084
1.1 | Coffret encastré 5*24 modules |  |  |  |  | 278931 | 1.2 | 334717.2
1.2 | Disjoncteur modulaire 4P-100A |  |  |  |  | 145182 | 1.2 | 174218.4
1.3 | Disjoncteur modulaire 4P-63A |  |  |  |  | 38271 | 1.2 | 45925.2
1.4 | Disjoncteur modulaire 4P-25A |  |  |  |  | 31376 | 1.2 | 37651.2
1.5 | Parafoudre 4P-20kA T2 |  |  |  |  | 64904 | 1.2 | 77884.8
1.6 | Inter differentiel 4P-40A 30mA |  |  |  |  | 45301 | 1.2 | 54361.2
1.7 | Inter differentiel 4P-25A 30mA |  |  |  |  | 43235 | 1.2 | 51882
1.8 | DPN 20A |  |  |  |  | 5500 | 1.2 | 6600
1.9 | DPN 16A |  |  |  |  | 5100 | 1.2 | 6120
1.10 | DPN 10A |  |  |  |  | 5100 | 1.2 | 6120
1.11 | Repartiteur 4P-125A |  |  |  |  | 21056 | 1.2 | 25267.2
2 | COFFRET NORMAL ETAGE | Ens | 1 | 1139943.6 | 1139943.6
2.1 | Interrupteur sectionneur 4P-63A |  |  |  |  | 38271 | 1.2 | 45925.2
2.2 | Disjoncteur 4P-25A |  |  |  |  | 31376 | 1.2 | 37651.2
2.3 | Parafoudre 4P-20kA T2 |  |  |  |  | 65896 | 1.2 | 79075.2
2.4 | Inter differentiel 4P-25A 30mA |  |  |  |  | 43235 | 1.2 | 51882
2.5 | Inter differentiel 4P-40A 30mA |  |  |  |  | 45301 | 1.2 | 54361.2
2.6 | Repartiteur 4P-100A |  |  |  |  | 18000 | 1.2 | 21600
2.7 | DPN 16A |  |  |  |  | 5100 | 1.2 | 6120
2.8 | DPN 10A |  |  |  |  | 5100 | 1.2 | 6120
2.9 | DPN 20A |  |  |  |  | 5500 | 1.2 | 6600
2.10 | Coffret encastré 5*18 modules |  |  |  |  | 139761 | 1.2 | 167713.2
2.11 | Fil souple noir 16mm² |  |  |  |  | 1688 | 1.2 | 2025.6
2.12 | Fil souple bleu 16mm² |  |  |  |  | 1688 | 1.2 | 2025.6
2.13 | Fil souple noir 10mm² |  |  |  |  | 1441 | 1.2 | 1729.2
2.14 | Fil souple bleu 10mm² |  |  |  |  | 1441 | 1.2 | 1729.2
2.15 | Fil souple bleu 6mm² |  |  |  |  | 829 | 1.2 | 994.8
2.16 | Fil souple bleu 6mm² |  |  |  |  | 829 | 1.2 | 994.8
2.17 | Fil souple noir 2,5mm² |  |  |  |  | 332 | 1.2 | 398.4
2.18 | Fil souple bleu 2,5mm² |  |  |  |  | 332 | 1.2 | 398.4
2.19 | Embout de câblage 16mm² |  |  |  |  | 150 | 1.2 | 180
2.20 | Embout de câblage 10mm² |  |  |  |  | 150 | 1.2 | 180
2.21 | Embout de câblage 6mm² |  |  |  |  | 100 | 1.2 | 120
2.22 | Embout de câblage 2,5mm² |  |  |  |  | 50 | 1.2 | 60
2.23 | Collier colring |  |  |  |  | 2565 | 1.2 | 3078
SUITE 1/1 DU DEVIS N°0005/2026
II | SEPARATION CIRCUITS PRISES DE COURANT ET CLIM | Ens | 1 | 929784 | 929784
1 | Câble VGV 3*2,5mm² |  |  |  |  | 900 | 1.2 | 1080
2 | Goulotte 80*80 |  |  |  |  | 9500 | 1.2 | 11400
3 | Goulotte adhesive 40*16 |  |  |  |  | 3094 | 1.2 | 3712.8
4 | Dismatic apparent 20A |  |  |  |  | 12500 | 1.2 | 15000
III | REMPLACEMENT DES LUMINAIRES | Ens | 1 | 551042.4 | 551042.4 |  | 1.2
1 | Spot led apparent rond 6500k diam 200 |  |  |  |  | 25300 | 1.2 | 30360
2 | Tube led 120cm |  |  |  |  | 2813 | 1.2 | 3375.6
3 | Tube led 60cm |  |  |  |  | 2813 | 1.2 | 3375.6
4 | Ampoule led E27 6500k 18w |  |  |  |  | 3058 | 1.2 | 3669.6
5 | Globe étanche en E27 |  |  |  |  | 6353 | 1.2 | 7623.6
6 | Interrupteur encastré double allumage |  |  |  |  | 6291 | 1.2 | 7549.2
7 | Reglette mono nue 120cm |  |  |  |  | 8663 | 1.2 | 10395.6
| ACCESSOIRES DIVERS DE POSE | Ens | 1 | 55486.8 | 55486.8
| Vis parker n°8 |  |  |  |  | 25 | 1.2 | 30
| Cheville fisher n°8 |  |  |  |  | 50 | 1.2 | 60
| Boite de derivation 240*160 |  |  |  |  | 17753 | 1.2 | 21303.6
| Barrette de domino 25A legrand |  |  |  |  | 3938 | 1.2 | 4725.6
| Barrette de domino 16A legrand |  |  |  |  | 1716 | 1.2 | 2059.2
| Barrette de domino 10A legrand |  |  |  |  | 1053 | 1.2 | 1263.6
| MISE EN ŒUVRE | Ens | 1 | 624840 | 624840 | 520700 | 1.2 | 624840
CONDITIONS COMMERCIALES
Validité de l'offre : 01 Mois
Délai d'exécution des travaux : 07 jours
Condition de règlement : 100% à la commande
TOTAL HT |  |  |  |  | 4534180.8 | 1360254.24
TVA 18% |  |  |  |  | 816152.544
TOTAL TTC |  |  |  |  | 5350333.344
Arrêté le présent devis à la somme de :
Cinq millions trois cent cinquante mille trois cent trente-trois Francs CFA
SERVICE COMMERCIAL
CLIENT : DRP-ARSN
ADRESSE : 08 BP 4028 ABIDJAN 08
TEL : +225 27 22 49 74 38
FAX :
N°CC :

## Devis Actu
DEVIS N°0005/2026
FOURNITURE ET CORRECTION DES
INSTALLATIONS ET COFFRETS ELECTRIQUES |  |  |  | Date : 06/01/2026
DRP-ARSN COCODY ATCI AKOUEDO
N° | DÉSIGNATIONS DES OUVRAGES | U | QTÉ | PU | MONTANT
I | MISE EN CONFORMITE DES COFFRETS ELECTRIQUES
1 | COFFRET NORMAL RDC | Ens | 1 | 1233084 | 1233084
1.1 | Coffret encastré 5*24 modules |  |  |  |  | 278931 | 1.2 | 334717.2
1.2 | Disjoncteur modulaire 4P-100A |  |  |  |  | 145182 | 1.2 | 174218.4
1.3 | Disjoncteur modulaire 4P-63A |  |  |  |  | 38271 | 1.2 | 45925.2
1.4 | Disjoncteur modulaire 4P-25A |  |  |  |  | 31376 | 1.2 | 37651.2
1.5 | Parafoudre 4P-20kA T2 |  |  |  |  | 64904 | 1.2 | 77884.8
1.6 | Inter differentiel 4P-40A 30mA |  |  |  |  | 45301 | 1.2 | 54361.2
1.7 | Inter differentiel 4P-25A 30mA |  |  |  |  | 43235 | 1.2 | 51882
1.8 | DPN 20A |  |  |  |  | 5500 | 1.2 | 6600
1.9 | DPN 16A |  |  |  |  | 5100 | 1.2 | 6120
1.10 | DPN 10A |  |  |  |  | 5100 | 1.2 | 6120
1.11 | Repartiteur 4P-125A |  |  |  |  | 21056 | 1.2 | 25267.2
2 | COFFRET NORMAL ETAGE | Ens | 1 | 1139943.6 | 1139943.6
2.1 | Interrupteur sectionneur 4P-63A |  |  |  |  | 38271 | 1.2 | 45925.2
2.2 | Disjoncteur 4P-25A |  |  |  |  | 31376 | 1.2 | 37651.2
2.3 | Parafoudre 4P-20kA T2 |  |  |  |  | 65896 | 1.2 | 79075.2
2.4 | Inter differentiel 4P-25A 30mA |  |  |  |  | 43235 | 1.2 | 51882
2.5 | Inter differentiel 4P-40A 30mA |  |  |  |  | 45301 | 1.2 | 54361.2
2.6 | Repartiteur 4P-100A |  |  |  |  | 18000 | 1.2 | 21600
2.7 | DPN 16A |  |  |  |  | 5100 | 1.2 | 6120
2.8 | DPN 10A |  |  |  |  | 5100 | 1.2 | 6120
2.9 | DPN 20A |  |  |  |  | 5500 | 1.2 | 6600
2.10 | Coffret encastré 5*18 modules |  |  |  |  | 139761 | 1.2 | 167713.2
2.11 | Fil souple noir 16mm² |  |  |  |  | 1688 | 1.2 | 2025.6
2.12 | Fil souple bleu 16mm² |  |  |  |  | 1688 | 1.2 | 2025.6
2.13 | Fil souple noir 10mm² |  |  |  |  | 1441 | 1.2 | 1729.2
2.14 | Fil souple bleu 10mm² |  |  |  |  | 1441 | 1.2 | 1729.2
2.15 | Fil souple bleu 6mm² |  |  |  |  | 829 | 1.2 | 994.8
2.16 | Fil souple bleu 6mm² |  |  |  |  | 829 | 1.2 | 994.8
2.17 | Fil souple noir 2,5mm² |  |  |  |  | 332 | 1.2 | 398.4
2.18 | Fil souple bleu 2,5mm² |  |  |  |  | 332 | 1.2 | 398.4
2.19 | Embout de câblage 16mm² |  |  |  |  | 150 | 1.2 | 180
2.20 | Embout de câblage 10mm² |  |  |  |  | 150 | 1.2 | 180
2.21 | Embout de câblage 6mm² |  |  |  |  | 100 | 1.2 | 120
2.22 | Embout de câblage 2,5mm² |  |  |  |  | 50 | 1.2 | 60
2.23 | Collier colring |  |  |  |  | 2565 | 1.2 | 3078
SUITE 1/1 DU DEVIS N°0005/2026
II | SEPARATION CIRCUITS PRISES DE COURANT ET CLIM | Ens | 1 | 929784 | 929784
1 | Câble VGV 3*2,5mm² |  |  |  |  | 900 | 1.2 | 1080
2 | Goulotte 80*80 |  |  |  |  | 9500 | 1.2 | 11400
3 | Goulotte adhesive 40*16 |  |  |  |  | 3094 | 1.2 | 3712.8
4 | Dismatic apparent 20A |  |  |  |  | 12500 | 1.2 | 15000
III | REMPLACEMENT DES LUMINAIRES | Ens | 1 | 551042.4 | 551042.4 |  | 1.2
1 | Spot led apparent rond 6500k diam 200 |  |  |  |  | 25300 | 1.2 | 30360
2 | Tube led 120cm |  |  |  |  | 2813 | 1.2 | 3375.6
3 | Tube led 60cm |  |  |  |  | 2813 | 1.2 | 3375.6
4 | Ampoule led E27 6500k 18w |  |  |  |  | 3058 | 1.2 | 3669.6
5 | Globe étanche en E27 |  |  |  |  | 6353 | 1.2 | 7623.6
6 | Interrupteur encastré double allumage |  |  |  |  | 6291 | 1.2 | 7549.2
7 | Reglette mono nue 120cm |  |  |  |  | 8663 | 1.2 | 10395.6
| ACCESSOIRES DIVERS DE POSE | Ens | 1 | 55486.8 | 55486.8
| Vis parker n°8 |  |  |  |  | 25 | 1.2 | 30
| Cheville fisher n°8 |  |  |  |  | 50 | 1.2 | 60
| Boite de derivation 240*160 |  |  |  |  | 17753 | 1.2 | 21303.6
| Barrette de domino 25A legrand |  |  |  |  | 3938 | 1.2 | 4725.6
| Barrette de domino 16A legrand |  |  |  |  | 1716 | 1.2 | 2059.2
| Barrette de domino 10A legrand |  |  |  |  | 1053 | 1.2 | 1263.6
| MISE EN ŒUVRE | Ens | 1 | 624840 | 624840 | 520700 | 1.2 | 624840
| REMISE EXCEPTIONNELLE |  |  |  | -466384
CONDITIONS COMMERCIALES
Validité de l'offre : 01 Mois
Délai d'exécution des travaux : 07 jours
Condition de règlement : 100% à la commande
TOTAL HT |  |  |  |  | 4067796.8 | 1220339.04
TVA 18% |  |  |  |  | 732203.424
TOTAL TTC |  |  |  |  | 4800000.224
Arrêté le présent devis à la somme de :
Quatre millions huit cent milleFrancs CFA
SERVICE COMMERCIAL
CLIENT : DRP-ARSN
ADRESSE : 08 BP 4028 ABIDJAN 08
TEL : +225 27 22 49 74 38
FAX :
N°CC :