## Detail
FOURNITURE ET INSALLATION D'UN REGULATEUR
DE TENSION DE 30KVA
SS TOUMODI 2 |  |  |  | DATE: 30/10/2025
N° | DÉSIGNATIONS DES OUVRAGES | U | QTÉ | PU | MONTANT
1 | PROTECTION GENERALE
1.1 | Régulateur de tension Triphasé HIMEL 30KVA +/-30% ou similaire | u | 1 | 1098328.2 | 1098328.2 | 955068 | 1.15 | 1098328.2
2 | CABLERIES ET ACCESSOIRES DE POSE | Ens | 1 |  |  |  |  | 0
3.1 | Fourniture et pose de cable HG1000 4x10mm² | ml | 15 | 5130 | 76950 | 4275 | 1.2 | 5130
3.2 | Fourniture et pose de cosse à sertir 10/6 | u | 10 | 1200 | 12000 | 1000 | 1.2 | 1200
3.3 | Grille cahors 4P 70-150 | u | 1 | 55819.2 | 55819.2 | 46516 | 1.2 | 55819.2
3.4 | Fil th vj 10mm | ml | 10 | 1755.6 | 17556 | 1463 | 1.2 | 1755.6
3.5 | Vis parker 8 | u | 10 | 30 | 300 | 25 | 1.2 | 30
3.6 | Cheville fisher 8 | u | 10 | 60 | 600 | 50 | 1.2 | 60
3.7 | Tir fond 10 | u | 4 | 180 | 720 | 150 | 1.2 | 180
3.8 | Cheville n°12 | u | 4 | 49.008 | 196.032 | 40.84 | 1.2 | 49.008
3.9 | Goulotte DLP 105X50 | lg | 5 | 18000 | 90000 | 15000 | 1.2 | 18000
3.10 | Bombe mousse | U | 1 | 6000 | 6000 | 5000 | 1.2 | 6000
3.11 | Collier colson 7.6X400 | u | 10 | 81.672 | 816.72 | 68.06 | 1.2 | 81.672
3.12 | Boite plexo 100X100 IP55 | u | 4 | 1728 | 6912 | 1440 | 1.2 | 1728
3.13 | Barrette de domino 10A | u | 5 | 1263.6 | 6318 | 1053 | 1.2 | 1263.6
4 | MAINS D'ŒUVRE | Ens | 1 | 350000 | 350000 | 278700 | 1.2 | 334440
- Transport du matériels sur site
- Pose du régulateur et luminaires
- Passage et raccordement du câble électrique
- Test
- Mise en service
TECHNICIEN
| Electricien | u | 2
CONDITIONS COMMERCIALES
Validité de l'offre :
| Délai d'exécution des travaux : | J nc | 2
Règlement : selon nos termes
TOTAL HT |  |  |  |  | 1722516.152
TVA 18% |  |  |  |  | 310052.9074
TOTAL TTC |  |  |  |  | 2032569.0594
Arrêté le présent devis à la somme de :
SERVICE COMMERCIAL
CLIENT: VIVO ENERGY
ADRESSE: 15 BP 378 ABIDJAN 15
TEL : 27 21 75 27 27
FAX : 27 21 27 24 99
N°CC : 01006690 X

## Devis ok
DEVIS N°0914/2025
FOURNITURE ET INSALLATION D'UN REGULATEUR
DE TENSION DE 30KVA
SS TOUMODI 2 |  |  |  | DATE: 30/10/2025
N° | DÉSIGNATIONS DES OUVRAGES | U | QTÉ | PU | MONTANT
1 | PROTECTION GENERALE
| Régulateur de tension Triphasé HIMEL 30KVA +/-30% ou similaire | u | 1 | 1098328.2 | 1098328.2 | 955068 | 1.15 | 1098328.2
2 | CABLERIES ET ACCESSOIRES DE POSE | Ens | 1 | 274187.952 | 274187.952 |  |  | 0
| Fourniture et pose de cable HG1000 4x10mm² |  |  |  |  | 4275 | 1.2 | 5130
| Fourniture et pose de cosse à sertir 10/6 |  |  |  |  | 1000 | 1.2 | 1200
| Grille cahors 4P 70-150 |  |  |  |  | 46516 | 1.2 | 55819.2
| Fil th vj 10mm |  |  |  |  | 1463 | 1.2 | 1755.6
| Vis parker 8 |  |  |  |  | 25 | 1.2 | 30
| Cheville fisher 8 |  |  |  |  | 50 | 1.2 | 60
| Tir fond 10 |  |  |  |  | 150 | 1.2 | 180
| Cheville n°12 |  |  |  |  | 40.84 | 1.2 | 49.008
| Goulotte DLP 105X50 |  |  |  |  | 15000 | 1.2 | 18000
| Bombe mousse |  |  |  |  | 5000 | 1.2 | 6000
| Collier colson 7.6X400 |  |  |  |  | 68.06 | 1.2 | 81.672
| Boite plexo 100X100 IP55 |  |  |  |  | 1440 | 1.2 | 1728
| Barrette de domino 10A |  |  |  |  | 1053 | 1.2 | 1263.6
3 | MISE EN ŒUVRE | Ens | 1 | 350000 | 350000 | 278700 | 1.2 | 334440
CONDITIONS COMMERCIALES
Validité de l'offre : 01 Mois
Délai d'exécution des travaux : 02 Jours NC
Conditions de règlement : Selon nos termes
TOTAL HT |  |  |  |  | 1722516.152
TVA 18% |  |  |  |  | 310052.9074
TOTAL TTC |  |  |  |  | 2032569.0594
Arrêté le présent devis à la somme de :
Deux millions trente-deux mille cinq cent soixante-neuf Francs CFA
SERVICE COMMERCIAL
CLIENT: VIVO ENERGY
ADRESSE: 15 BP 378 ABIDJAN 15
TEL : 27 21 75 27 27
FAX : 27 21 27 24 99
N°CC : 01006690 X