## Feuil1
DEVIS N°0227/2026
FOURNITURE ETINSTALLATION D'UN SPLIT MURAL |  |  |  | Date : 02/04/2026
DANS LE LOCAL TGBT
MACACI ADJAME
N° | DÉSIGNATIONS DES OUVRAGES | U | QTÉ | PU | MONTANT
| Split Mural Nasco R410A 1,5 CV ON OFF | U | 1 | 123000 | 123000 | 102000 | 1.2 | 122400
| Support métallique 1CV-3CV | u | 1 | 13000 | 13000 | 10000 | 1.3 | 13000
| Goulotte blanche 40X25 | m | 4 | 4200 | 16800 | 2500 | 1.3 | 3250
| Goulotte blanche 100X50 | m | 1 | 21000 | 21000 | 15000 | 1.3 | 19500
| DPN 20A | u | 1 | 7800 | 7800 | 6000 | 1.3 | 7800
| Câble Vgv 3X2.5mm² | Lg | 7 | 1289.6 | 9027.2 | 992 | 1.3 | 1289.6
| Dismatic apparent | U | 3 | 12000 | 36000 | 8500 | 1.3 | 11050
| Tuyau pvc diam 32 | Lg | 2 | 5600 | 11200 | 4300 | 1.3 | 5590
| Coude pvc diam 3290° | U | 2 | 2000 | 4000 | 1500 | 1.3 | 1950
| Colle tangit tube | U | 1 | 3000 | 3000 | 2000 | 1.3 | 2600
| Accessoires divers de pose | ens | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 0
| MISE EN ŒUVRE | Ens | 1 | 50000 | 50000 |  |  | 0
CONDITIONS COMMERCIALES
Validité de l'offre : 01 Mois
Délai d'exécution des travaux : 01 Jour
Conditions de règlement : Selon nos termes
TOTAL HT |  |  |  |  | 299827.2
TVA 18% |  |  |  |  | 53968.896
TOTAL TTC |  |  |  |  | 353796.096
Arrêté le présent devis à la somme de :
Trois cent cinquante-trois mille sept cent quatre-vingt-seize Francs CFA
SERVICE COMMERCIAL
CLIENT: Compagnie des Caoutchoucs du PAKIDIE
ADRESSE: 01 BP 1191 ABIDJAN 01
TEL : 27 20 30 51 15
FAX : 27 20 30 51 16
N°CC : 6014528J

## Feuil2
DEVIS N°0228/2026
FOURNITURE ET POSE D'UN REGULATEUR DE TENSION 45 kVA
LOCAL TECHNIQUE |  |  |  | Date: 02/04/2026 |  |  |  |  | Regulateur de tension 45 Kva triphasé | 1
MACACI ADJAME
N° | DÉSIGNATIONS DES OUVRAGES | UNITE | QTÉ | PU | MONTANT |  |  |  | ELEC.CABL.0116 - Câble Titanex 5X16 Mm² | 20
| Régulateur de tension triphasé 45kVA | u | 1 | 3205276.8 | 3205276.8 | 2671064 | 1.2 |  | ELEC.EACC.0078 - Cosse à sertir cuivre 16/10 | 10
| Cosse à sertir cuivre 16/10 | u | 10 | 10000 | 100000 | 1000 | 1.3 |  | ELEC.EACC.0059 - Collier Colson | 10
| Câble Titanex 5X16 Mm² | m | 20 | 18200 | 364000 | 13889 | 1.3 | 18055.7 | ELEC.APPA.0281 - | 1
| Relais contrôleur de phase | U | 1 | 71500 | 71500 | 55000 | 1.3 | 71500
| Fil Souple 1.5mm² Bleu | Lg | 4 | 600 | 2400 | 4470 | 1.3 |  | ELEC.CABL.0141 - Fil Souple 1.5mm² Bleu | 4
| Fil Souple 1.5Mm² Noir | Lg | 4 | 600
| Accessoires divers de raccordment Collier colloson embout, cheville N°8) | Ens | 1 | 10000 | 10000 |  | 1.3 | 0 | ELEC.CABL.0143 - Fil Souple 1.5Mm² Noir | 4
[7 empty] | 1.3 |  | ELEC.EACC.0183 - Embout 1.5 Mm²
| MAINS D'ŒUVRE | Ens | 1 | 200000 | 200000 | 185900 | 1.3
Manutention et pose du régulateur
Passage des cables d'alimentation et raccordement
Contrôle de l'isolement et mise sous tension du régulateur
Contrôle et test du système de régulation
Mise en service et observation suivi du rapport
CONDITIONS COMMERCIALES
Validité de l'offre : 01 Mois
Délai d'exécution des travaux : 01 Jour
Conditions de règlement : Selon nos termes
TOTAL HT |  |  |  |  | 3953176.8
TVA 18% |  |  |  |  | 711571.824
TOTAL TTC |  |  |  |  | 4664748.624
Arrêté le présent devis à la somme de :
Quatre millions six cent soixante-quatre mille sept cent quarante-neuf Francs CFA
SERVICE COMMERCIAL
CLIENT: Compagnie des Caoutchoucs du PAKIDIE
ADRESSE: 01 BP 1191 ABIDJAN 01
TEL : 27 20 30 51 15
FAX : 27 20 30 51 16
N°CC : 6014528J