## DQE LOBA
DEVIS N°
INSTALLATION ET MAINTENANCE D'UN GROUPE ELECTROGÈNE DE 70 KVA AU BUREAU CERFAM
COCODY SAINT JEAN |  |  |  | Date : 08/09/2025
Réf. | Description des biens | Unité | Quantité | Cout unitaires | Valeur (FCFA)
1 | Achat et Installations de Groupe Electrogène APS 65 KVA - Puissance : 65 KVA - Capots insonorisés - Inverseur automatique - Capacité du réservoir à carburant : - 150 litres et plus - Batteries câblées 12 volts - Moteur auto amorcé, protégé et ventilé - Tension 380-400 volts neutre sortie courant triphasé - Fréquence 50HZ | u | 1 | 0 | 0
1.1 | - GROUPE ELECTROGENE 70 KVA SERVICE SECOURS . - CAPOTAGE INSONORISE SILENT IV Détection secteur, chargeur de batterie, préchauffage moteur, disjoncteur tétrapolaire | u | 1 | 8249611 | 8249611
1.2 | - Inverseur normal / secours tétrapolaire 100 A en armoire séparée | u | 1 | 841650 | 841650
1.3 | Carburant pour le test et mise en service du groupe électrogène | Litres | 70 | 700 | 49000
1.4 | Déplacement et Manutention GE | ens | 1 | 136500 | 136500
2 | Frais de câblage et accessoires d'installation | u | 1 |  | 0
2.1 | Câble d'alimentation U1000 R2V 5x25mm² | ml | 12 | 13736 | 164832
2.2 | Câble titanex 7G1,5mm² pour la commande | ml | 15 | 3446 | 51690
2.3 | PVC Ø 75 | ml | 12 | 1800 | 21600
2.4 | Coude PVC 75 1/8 | u | 2 | 1238 | 2476
3 | Frais de révision de la terre du Groupe électrogène
3.1 | Mètre de cuivre nu 29mm² | ml | 15 | 2745 | 41175
3.2 | Piquet de terre 2m | u | 1 | 6815 | 6815
3.3 | Collier colson | u | 20 | 68 | 1360
3.4 | Petits lots d'accessoires de pose | ens | 1 | 10000 | 10000
4 | Frais annuel d'entretien préventif (à raison d'un entretien trimestriel soient quatre entretiens annuels) | u | 4
| Maintenance du groupe électrogène 70KVA (3mois dont 4 fois dans l’année) | ens | 4 | 80000 | 320000
| Vidange du groupe électrogène 70KVA (6mois dont 2 fois dans l’année) | ens | 2 | 50000 | 100000
| Filtre à gasoil | u | 2 | 28104 | 56208
| Filtre à huile | u | 2 | 12564 | 25128
| Filtre à aire | u | 2 | 54884 | 109768
| Huile de moteur Diesel | l | 32 | 2650 | 84800
| Liquide de refroidissement | l | 26 | 2550 | 66300
4 | MAINS D'ŒUVRE | Ens | 1 | 350700 | 350700
- Déplacement et Manutention GE
- Déplacement et Manutention GE
- Fixation des supports de chemin de câble
- Poses de chemin de câble
- Passage et raccordement du câble électrique
- Test
- Mise en service
TECHNICIEN
| Electricien | u | 3
CONDITIONS COMMERCIALES
Validité de l'offre :
| Délai d'exécution des travaux : | J nc | 2
Règlement : selon nos termes
TOTAL (FCFA) |  |  |  |  | 10689613
TVA (18%) NON facturée (FCFA) |  |  |  |  | 1924130.34
Autres Frais (préciser)
Grand Total |  |  |  |  | 12613743.34
Arrêté le présent devis à la somme de :
SERVICE COMMERCIAL
CLIENT : PAM
ADRESSE :
TEL :
FAX :
N°CC :

## Detail Annulé
DEVIS N°
INSTALLATION ET MAINTENANCE D'UN GROUPE
ELECTROGÈNE DE 70 KVA AU BUREAU CERFAM | [8 empty] | COM 350 000
CERFAM COCODY SAINT JEAN |  |  |  | Date : 08/09/2025
PROPOSITION 1 : MAQUE APS
Réf. | Description des biens | Unité | Quantité | Cout unitaires | Valeur (FCFA)
1 | Achat et Installations de Groupe Electrogène APS 70 KVA - Puissance : 70 KVA - Capots insonorisés - Inverseur automatique - Capacité du réservoir à carburant : - 150 litres et plus - Batteries câblées 12 volts - Moteur auto amorcé, protégé et ventilé - Tension 380-400 volts neutre sortie courant triphasé - Fréquence 50HZ | u | 1 | 0 | 0
1.1 | - GROUPE ELECTROGENE 70 KVA SERVICE SECOURS . - CAPOTAGE INSONORISE SILENT IV Détection secteur, chargeur de batterie, préchauffage moteur, disjoncteur tétrapolaire | u | 1 | 9643863.2 | 9643863.2 | 8385968 | 1.15 | 9643863.2 | 10689900
1.2 | - Inverseur normal / secours tétrapolaire 100 A en armoire séparée | u | 1 | 1315273.2 | 1315273.2 | 1096061 | 1.2 | 1315273.2
1.3 | Carburant pour le test et mise en service du groupe électrogène | Litres | 70 | 700 | 49000 | 700 | 1 | 700
1.4 | Déplacement et Manutention GE | ens | 1 | 180000 | 180000 | 150000 | 1.2 | 180000 | 2303932
2 | Frais de câblage et accessoires d'installation | u | 1 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0
2.1 | Câble d'alimentation U1000 R2V 5x25mm² | ml | 12 | 16483.2 | 197798.4 | 13736 | 1.2 | 16483.2
2.2 | Câble titanex 7G1,5mm² pour la commande | ml | 15 | 4135.2 | 62028 | 3446 | 1.2 | 4135.2
2.3 | PVC Ø 75 | ml | 12 | 2160 | 25920 | 1800 | 1.2 | 2160
2.4 | Coude PVC 75 1/8 | u | 2 | 1800 | 3600 | 1500 | 1.2 | 1800
3 | Frais de révision de la terre du Groupe électrogène |  |  | 0 |  |  | 1.2 | 0
3.1 | Mètre de cuivre nu 29mm² | ml | 15 | 3294 | 49410 | 2745 | 1.2 | 3294
3.2 | Piquet de terre 2m | u | 1 | 8178 | 8178 | 6815 | 1.2 | 8178
3.3 | Collier colson | u | 20 | 120 | 2400 | 100 | 1.2 | 120
3.4 | Petits lots d'accessoires de pose | ens | 1 | 12000 | 12000 | 10000 | 1.2 | 12000
4 | Frais annuel d'entretien préventif (à raison d'un entretien trimestriel soient quatre entretiens annuels) | u | 4 | 0 |  |  | 1.2 | 0
| Maintenance du groupe électrogène 70KVA (3mois dont 4 fois dans l’année) | ens | 4 | 80000 | 320000 |  | 1.2 | 0
| Vidange du groupe électrogène 70KVA (6mois dont 2 fois dans l’année) | ens | 2 | 50000 | 100000 |  | 1.2 | 0
| Filtre à gasoil | u | 2 | 40560 | 81120 | 33800 | 1.2 | 40560
| Filtre à huile | u | 2 | 16224 | 32448 | 13520 | 1.2 | 16224
| Filtre à air | u | 2 | 65860.8 | 131721.6 | 54884 | 1.2 | 65860.8
| Huile de moteur Diesel | l | 32 | 3180 | 101760 | 2650 | 1.2 | 3180
| Liquide de refroidissement | l | 26 | 3060 | 79560 | 2550 | 1.2 | 3060
[7 empty] | 1.2 | 0
[7 empty] | 1.2 | 0
4 | MAINS D'ŒUVRE | Ens | 1 | 450000 | 450000 | 350700 | 1.2 | 420840
| - Fixation des supports de chemin de câble | [5 empty] | 1.2 | 0
| - Poses de chemin de câble | [5 empty] | 1.2 | 0
- Passage et raccordement du câble électrique
- Test
- Mise en service
TECHNICIEN
| Electricien | u | 3
CONDITIONS COMMERCIALES
Validité de l'offre : 60 jours à compter de la date de dépôt de l'offre
Disponiblité de l'équipement : En stock sauf vente entre temps
Garanti de l'équipement : 01an pièce et main d'œuvre
Délai d'exécution des travaux : 02 Jours NC
Conditions de règlement : Selon nos termes
TOTAL HT (FCFA) |  |  |  |  | 12846080.4 | 2156467.4
TVA (18%) NON facturée (FCFA) |  |  |  |  | 2312294.472
TOTAL TTC (FCFA) |  |  |  |  | 12846080.4
Arrêté le présent devis à la somme de :
SERVICE COMMERCIAL
1719696.315
CLIENT: Programme Alimentaire Mondiale des Etats Unies en Côte d'ivoire
ADRESSE: 01 BP 1747 Abidjan 01
TEL : +225 27 20 20 77 00
FAX :
N°CC :

## Devis ok Annulé
DEVIS N°0782/2025
FOURNITURE - INSTALLATION ET MAINTENANCE D'UN GROUPE
ELECTROGÈNE DE 70 KVA AU BUREAU CERFAM
CERFAM COCODY SAINT JEAN
MARQUE APS |  |  | Date : 12/09/2025
Réf. | Description des biens | Quantité | Cout unitaires | Valeur (FCFA)
1 | Achat et Installations de Groupe Electrogène APS 70 KVA - Puissance : 70 KVA - Capots insonorisés - Inverseur automatique - Capacité du réservoir à carburant : - 150 litres et plus - Batteries câblées 12 volts - Moteur auto amorcé, protégé et ventilé - Tension 380-400 volts neutre sortie courant triphasé - Fréquence 50HZ | 1 | 11388136.4 | 11388136.4
2 | Frais de câblage et accessoires d'installation | 1 | 611334.4 | 611334.4 | 1.2 | 0
3 | Frais annuel d'entretien préventif (à raison d'un entretien trimestriel soient quatre entretiens annuels) | 4 | 211652.4 | 846609.6 | 1.2 | 0
[5 empty] | 1.2 | 0
CONDITIONS COMMERCIALES
Validité de l'offre : 60 jours à compter de la date de dépôt de l'offre
Disponiblité de l'équipement : En stock sauf vente entre temps
Garanti de l'équipement : 01 an pièce et main d'œuvre
Délai d'exécution des travaux : 02 Jours NC
Conditions de règlement : Selon nos termes
TOTAL HT (FCFA) |  |  |  | 12846080.4
TVA (18%) NON facturée (FCFA) |  |  |  | 2312294.472
TOTAL TTC (FCFA) |  |  |  | 12846080.4
Arrêté le présent devis à la somme de :
Douze millions huit cent quarante-six mille quatre-vingts Francs CFA
SERVICE COMMERCIAL
CLIENT: Programme Alimentaire Mondiale des Etats Unies en Côte d'ivoire
ADRESSE: 01 BP 1747 Abidjan 01
TEL : +225 27 20 20 77 00
FAX :
N°CC :

## Detail ok
DEVIS N°
INSTALLATION ET MAINTENANCE D'UN GROUPE
ELECTROGÈNE DE 70 KVA AU BUREAU CERFAM | [8 empty] | COM 350 000
CERFAM COCODY SAINT JEAN |  |  |  | Date : 08/09/2025
PROPOSITION 1 : MAQUE APS
Réf. | Description des biens | Unité | Quantité | Cout unitaires | Valeur (FCFA)
1 | Achat et Installations de Groupe Electrogène APS 70 KVA - Puissance : 70 KVA - Capots insonorisés - Inverseur automatique - Capacité du réservoir à carburant : - 150 litres et plus - Batteries câblées 12 volts - Moteur auto amorcé, protégé et ventilé - Tension 380-400 volts neutre sortie courant triphasé - Fréquence 50HZ | u | 1 | 0 | 0
1.1 | - GROUPE ELECTROGENE 65 KVA SERVICE SECOURS . - CAPOTAGE INSONORISE SILENT IV Détection secteur, chargeur de batterie, préchauffage moteur, disjoncteur tétrapolaire | u | 1 | 11363559.515 | 11363559.515 | 9881356.1 | 1.15 | 11363559.515 | 10689900
1.2 | - Inverseur normal / secours tétrapolaire 100 A en armoire séparée | u | 1 | 1315273.2 | 1315273.2 | 1096061 | 1.2 | 1315273.2
1.3 | Carburant pour le test et mise en service du groupe électrogène | Litres | 70 | 700 | 49000 | 700 | 1 | 700
1.4 | Déplacement et Manutention GE | ens | 1 | 180000 | 180000 | 150000 | 1.2 | 180000 | 808543.9
2 | Frais de câblage et accessoires d'installation | u | 1 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0
2.1 | Câble d'alimentation U1000 R2V 5x25mm² | ml | 12 | 16483.2 | 197798.4 | 13736 | 1.2 | 16483.2
2.2 | Câble titanex 7G1,5mm² pour la commande | ml | 15 | 4135.2 | 62028 | 3446 | 1.2 | 4135.2
2.3 | PVC Ø 75 | ml | 12 | 2160 | 25920 | 1800 | 1.2 | 2160
2.4 | Coude PVC 75 1/8 | u | 2 | 1800 | 3600 | 1500 | 1.2 | 1800
3 | Frais de révision de la terre du Groupe électrogène |  |  | 0 |  |  | 1.2 | 0
3.1 | Mètre de cuivre nu 29mm² | ml | 15 | 3294 | 49410 | 2745 | 1.2 | 3294
3.2 | Piquet de terre 2m | u | 1 | 8178 | 8178 | 6815 | 1.2 | 8178
3.3 | Collier colson | u | 20 | 120 | 2400 | 100 | 1.2 | 120
3.4 | Petits lots d'accessoires de pose | ens | 1 | 12000 | 12000 | 10000 | 1.2 | 12000
4 | Frais annuel d'entretien préventif (à raison d'un entretien trimestriel soient quatre entretiens annuels) | u | 4 | 0 |  |  | 1.2 | 0
| Maintenance du groupe électrogène 70KVA (3mois dont 4 fois dans l’année) | ens | 4 | 80000 | 320000 |  | 1.2 | 0
| Vidange du groupe électrogène 70KVA (6mois dont 2 fois dans l’année) | ens | 2 | 50000 | 100000 |  | 1.2 | 0
| Filtre à gasoil | u | 2 | 40560 | 81120 | 33800 | 1.2 | 40560
| Filtre à huile | u | 2 | 16224 | 32448 | 13520 | 1.2 | 16224
| Filtre à air | u | 2 | 65860.8 | 131721.6 | 54884 | 1.2 | 65860.8
| Huile de moteur Diesel | l | 32 | 3180 | 101760 | 2650 | 1.2 | 3180
| Liquide de refroidissement | l | 26 | 3060 | 79560 | 2550 | 1.2 | 3060
[7 empty] | 1.2 | 0
[7 empty] | 1.2 | 0
4 | MAINS D'ŒUVRE | Ens | 1 | 450000 | 450000 | 350700 | 1.2 | 420840
| - Fixation des supports de chemin de câble | [5 empty] | 1.2 | 0
| - Poses de chemin de câble | [5 empty] | 1.2 | 0
- Passage et raccordement du câble électrique
- Test
- Mise en service
TECHNICIEN
| Electricien | u | 3
CONDITIONS COMMERCIALES
Validité de l'offre : 60 jours à compter de la date de dépôt de l'offre
Disponiblité de l'équipement : En stock sauf vente entre temps
Garanti de l'équipement : 01an pièce et main d'œuvre
Délai d'exécution des travaux : 02 Jours NC
Conditions de règlement : Selon nos termes
TOTAL HT (FCFA) |  |  |  |  | 14565776.715 | 3876163.715
TVA (18%) NON facturée (FCFA) |  |  |  |  | 2621839.8087
TOTAL TTC (FCFA) |  |  |  |  | 14565776.715
Arrêté le présent devis à la somme de :
SERVICE COMMERCIAL
CLIENT: Programme Alimentaire Mondiale des Etats Unies en Côte d'ivoire
ADRESSE: 01 BP 1747 Abidjan 01
TEL : +225 27 20 20 77 00
FAX :
N°CC :

## Devis ok
DEVIS N°0012/2025
FOURNITURE - INSTALLATION ET MAINTENANCE D'UN GROUPE
ELECTROGÈNE DE 70 KVA AU BUREAU CERFAM
CERFAM COCODY SAINT JEAN
MARQUE FG WILSON |  |  | Date : 09/01/2025
Réf. | Description des biens | Quantité | Cout unitaires | Valeur (FCFA)
1 | Achat et Installations de Groupe Electrogène FG WILSON 70 KVA - Puissance : 65 KVA - Capots insonorisés - Inverseur automatique - Capacité du réservoir à carburant : - 150 litres et plus - Batteries câblées 12 volts - Moteur auto amorcé, protégé et ventilé - Tension 380-400 volts neutre sortie courant triphasé - Fréquence 50HZ | 1 | 12907832.715 | 12907832.715
2 | Frais de câblage et accessoires d'installation | 1 | 611334.4 | 611334.4 | 1.2 | 0
3 | Frais annuel d'entretien préventif (à raison d'un entretien trimestriel soient quatre entretiens annuels) | 4 | 211652.4 | 846609.6 | 1.2 | 0
[5 empty] | 1.2 | 0
CONDITIONS COMMERCIALES
Validité de l'offre : 60 jours à compter de la date de dépôt de l'offre
Disponiblité de l'équipement : En stock sauf vente entre temps
Garanti de l'équipement : 01 an pièce et main d'œuvre
Délai d'exécution des travaux : 02 Jours NC
Conditions de règlement : Selon nos termes
TOTAL HT (FCFA) |  |  |  | 14365776.715
TVA (18%) NON facturée (FCFA) |  |  |  | 2585839.8087
TOTAL TTC (FCFA) |  |  |  | 14365776.715
Arrêté le présent devis à la somme de :
Quatorze millions trois cent soixante-cinq mille sept cent soixante-dix-sept Francs CFA
SERVICE COMMERCIAL
CLIENT: Programme Alimentaire Mondiale des Etats Unies en Côte d'ivoire
ADRESSE: 01 BP 1747 Abidjan 01
TEL : +225 27 20 20 77 00
FAX :
N°CC :

## MO
CERFAM- DÉBOURSÉ SEC DE FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT D'UN GE 70KVA
TAVAUX DE GROUPE ELECTROGENE
| MONTANT CA VENTE: | 0
N° | LIBELLE | MONTANT | REALISATIONS | ECART | %
01 | ACHATS | 0 | 0 | 0 | -
02 | SOUS TRAITANCE | 50000 | 0 | 50000 | -
03 | OUTILLAGE | 4500 | 0 | 4500 | -
04 | TRANSPORT | 45000 | 0 | 45000 | -
05 | SUPERVISION | 164800 | 0 | 164800 | -
06 | MAIN D'ŒUVRE | 86400 | 0 | 86400 | -
07 | TOTAL | 350700 | 0 | 350700
08 | FRAIS DE ANNEXE |  |  | 0
09 | COUT DU PROJET | 350700 | 0 | 350700
10 | MARGE BRUTE | -350700 | #DIV/0!
Visa du Directeur Général
Note on C4: Auteur: A remplir par la RAV
Note on C14: Auteur: A remplir par le DG